**城发·花园印象项目人民防空工程战时通风（防化）工程报价清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设 备 名 称 | 规 格 型 号 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 综合合价 |
| 1 | 电动离心风机 | T4-72No.4.5A | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 电动离心风机 | T4-72No.3.2A | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 电动混流风机 | HL3-2ANo.4.5A | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 过滤吸收器 | RFP-1000 | 台 | 3 |  |  |
| 5 | 油网除尘器 | LWP-D | 块 | 6 |  |  |
| 6 | 换气堵头 | DN400 | 个 | 2 |  |  |
| 7 | 插板阀 | DN500 | 个 | 1 |  |  |
| 8 | 插板阀 | DN400 | 个 | 1 |  |  |
| 9 | 手动密闭阀 | D40J-0.5 DN500 | 套 | 4 |  |  |
| 10 | 手动密闭阀 | D40J-0.5 DN400 | 套 | 4 |  |  |
| 11 | 自动排气活门 | PS-D250 | 个 | 3 |  |  |
| 12 | 压差测量管 | DN15 | 套 | 2 |  |  |
| 13 | 尾气检测取样管 | DN15 | 个 | 5 |  |  |
| 14 | 倾斜式微压力计 |  | 套 | 1 |  |  |
| 15 | 气密测量管 | DN50 | 套 | 6 |  |  |
| 16 | 放射性检测取样管 | DN32 | 个 | 1 |  |  |
| 17 | 防化专用通风管 |  | 套 | 1 |  |  |
| 18 | 防化专用通风预埋管 |  | 套 | 1 |  |  |
| 19 | 防化专用风管吊架 |  | 套 | 3 |  |  |
| 20 | 防化专用风机支架 |  | 套 | 3 |  |  |
| 21 | 防化专用油网除尘器夹架 |  | 套 | 1 |  |  |
| 22 | 防化专用过滤吸收器支架 | 单层 | 套 | 1 |  |  |
| 23 | 防化专用过滤吸收器支架 | 双层 | 套 | 1 |  |  |
| 24 | 防锈刷漆 | 红丹漆2遍、面漆2遍 | 项 | 1 |  |  |
| 25 | 电源控制箱 | 进排风控制箱 | 个 | 3 |  |  |
| 26 | 电源线布线 | 电线、电缆、桥架及零星配件 | 项 | 1 |  |  |
| 27 | 防化标识牌 |  | 套 | 1 |  |  |
| 28 | 防化专用操作指示牌 |  | 套 | 1 |  |  |
| 29 | 战时防化专用工具箱 | 400×300×200 | 套 | 1 |  |  |
| 30 | 措施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 31 | 第三方检测费 |  | 项 | 1 |  |  |
| **总造价合计：** | **小写** |  |
| **大写** |  |

**人民防空工程防护设备报价清单：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门 | GHSFM6027(6) | 樘 | 1 |  |  |
| 2 | 临空墙防护密闭封堵框 | LFMDB4025(6) | 樘 | 1 |  |  |
| 3 | 临空墙防护密闭封堵板 | 樘 | 1 |  |  |
| 4 | 临空墙防护密闭封堵框 | LFMDB5027(6) | 樘 | 1 |  |  |
| 5 | 临空墙防护密闭封堵板 | 樘 | 1 |  |  |
| 6 | 钢筋砼单扇防护密闭门 | HFM1220(6) | 樘 | 1 |  |  |
| 7 | 钢筋砼活门槛单扇防护密闭门 | HHFM1220(6) | 樘 | 2 |  |  |
| 8 | 钢筋砼单扇密闭门 | HM0716 | 樘 | 1 |  |  |
| 9 | 钢筋砼单扇密闭门 | HM1020 | 樘 | 1 |  |  |
| 10 | 钢筋砼单扇密闭门 | HM1220 | 樘 | 1 |  |  |
| 11 | 钢筋砼活门槛单扇密闭门 | HHM1220 | 樘 | 2 |  |  |
| 12 | 悬摆式防爆波活门 | HK600(5) | 樘 | 2 |  |  |
| **设备小计** |  |  |  |  |  |
| 1 | 防爆地漏 |  | 个 | 7 |  |  |
| 2 | 防爆呼叫按钮 |  | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 吊钩 |  | 个 | 18 |  |  |
| 4 | 密闭胶条 |  | 米 | 95 |  |  |
| 5 | 措施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 第三方检测费 |  | 项 | 1 |  |  |
| **配件及费用小计** |  |  |
| **总造价合计** | **小写** |  |
| **大写** |  |

注：投标人一旦中标后，除设计变更或政策因素外，中标价格不再做任何调整,风险由中标人承担。