## 人防设备合计
人民防空工程报价单
工程名称 | 磁湖北岸中学校园建设项目人防专项工程
建设单位 | 黄石市城市建设投资开发有限责任公司
人防类别 | 项 目 | 金 额
人防防护 | 主 要 设 备
人防防化 | 主 要 设 备
总 计
（大 写）
注：1、本报价含制作费、安装费、调试费、运输费、措施费、税金（9%）、第三方检测费、总包配合费、利润等全部费用。 2、付款方式： （1）合同签订7个工作日内，甲方即向乙方支付合同总价 30%的工程预付款（2）甲方通知乙方人防门框及防化预埋件进场后，安装完成前，向乙方支付合同价款的30%；（3）甲方通知乙方人防门扇及防化主要设备进场后，安装完成前，向乙方支付合同价款的30%；（4）乙方负责的人防工程经主管部门验收合格后，支付剩余全部工程款。
报价单位（盖章）：
联系人：
联系电话：
日期：

## 人防防护
人 防 防 护 设 备 汇 总 表
建设单位：黄石市城市建设投资开发有限责任公司
工程名称：磁湖北岸中学校园建设项目人防专项工程
序号 | 名称 | 型号 | 门洞尺寸 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
1 | 活门槛钢筋混凝土防护密闭门 | HHFM1520(6) | 1500*2000 | 樘 | 2 |  | 0
2 | 活门槛钢筋混凝土密闭门 | HHM1520 | 1500*2000 | 樘 | 2 |  | 0
3 | 钢筋混凝土防护密闭门 | HFM1220(6) | 1200*2000 | 樘 | 1 |  | 0
4 | 钢筋混凝土密闭门 | HM1220 | 1200*2000 | 樘 | 1 |  | 0
5 | 钢筋混凝土防护密闭门 | HFM1020(6) | 1000*2000 | 樘 | 1 |  | 0
6 | 钢筋混凝土密闭门 | HM1020 | 1000*2000 | 樘 | 2 |  | 0
7 | 悬摆活门 | HK600(5) | 640*1400 | 樘 | 2 |  | 0
8 | 临空墙封堵框 | LFMDB6027(6) | 6000*2700 | 樘 | 2 |  | 0
9 | 临空墙封堵板 | LFMDB6027(6) | 6000*2700 | 樘 | 2 |  | 0
10 | 防爆地漏 | DN80 |  | 个 | 6 |  | 0
11 | 呼叫按钮 |  |  | 个 | 1 |  | 0
12 | 密封橡胶条 |  |  | 米 | 70 |  | 0
13 | 吊环 |  |  | 个 | 23 |  | 0
14 | 运输费
15 | 第三方检测费
16 | 合计
总造价大写：
报价说明：本报价已包括制作，安装调试费，运输费。防爆地漏、呼叫按钮、吊环等只包含制作费，不含安装。

## 人防防化
通风（防化）工程主要防化设备清单
建设单位 | 黄石市城市建设投资开发有限责任公司
工程名称 | 磁湖北岸中学校园建设项目人防专项工程
序 号 | 设 备 名 称 | 规 格 型 号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备 注
1 | 清洁进风机 | T4-79-5A | 台 | 1 |  | 0
2 | 滤毒进风机 | T4-79-3.5A | 台 | 1 |  | 0
3 | 混流风机 | HL3-2A 5.5A | 台 | 1 |  | 0
4 | 油网除尘器 | LWP-D | 块 | 4 |  | 0
5 | 过滤吸收器 | RFP-1000 | 台 | 3 |  | 0
6 | 手动密闭阀门 | DN500 | 套 | 5 |  | 0
7 | 手动密闭阀门 | DN400 | 套 | 2 |  | 0
8 | 手动密闭阀门 | DN300 | 套 | 1 |  | 0
9 | 插板阀 | D560 | 个 | 1 |  | 0
10 | 插板阀 | D441 | 个 | 1 |  | 0
11 | 风量调节阀 | D441 | 个 | 1 |  | 0
12 | 风量调节阀 | 800*400 | 个 | 2 |  | 0
13 | 换气堵头 | DN315 | 套 | 2 |  | 0
14 | 消声器 | 800X400X1000(L) | 个 | 1 |  | 0
15 | 70℃防火阀 | 800*400 | 个 | 1 |  | 0
16 | 超压排气活门 | PS-D250 | 套 | 3 |  | 0
17 | 超压测压装置 | 倾斜式压力计 | 套 | 1 |  | 0 | U型测压装置
18 | 气密测量管 | DN50 | 套 | 4 |  | 0
19 | 压差测量管 | DN15 | 套 | 8 |  | 0 | 设球阀
20 | 放射性监测取样管 | DN32 | 套 | 1 |  | 0 | 设球阀
21 | 尾气监测取样管 | DN15 | 套 | 1 |  | 0 | 设截止阀
22 | 防化标志牌 |  | 套 | 1 |  | 0
23 | 操作指示牌 |  | 套 | 1 |  | 0
24 | 电源控制箱 |  | 套 | 1 |  | 0
25 | 工具箱 |  | 套 | 1 |  | 0
26 | 防化专用圆形风管 |  | ㎡ | 12 |  | 0
27 | 防化专用方形风管 |  | ㎡ | 11 |  | 0
28 | 防化专用预埋短管 |  | 套 | 14 |  | 0
29 | 安装及运输费
30 | 第三方检测费
31 | 合 计 |  |  |  |  | 0
总造价大写：
报价说明：本报价已包括制作、安装、调试和运输费用。