黄石城发工程咨询有限公司

招 标 文 件

项目编号：CFGCZX2023-019

项目名称：黄石城区段长江岸线综合整治沿江大道智能交通工程项目（二次）

招 标 人：黄石市城市发展投资集团有限公司

黄石城发工程咨询有限公司

二〇二三年三月

目  录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	5

第三章  项目需求	18

第四章  合同书	32

第五章 评标方法、步骤及标准	43

第六章  投标文件格式	45

# 第一章  招标公告

黄石城发工程咨询有限公司受黄石市城市发展投资集团有限公司的委托，拟对其黄石城区段长江岸线综合整治沿江大道智能交通工程项目（二次）在集团平台进行公开招标，欢迎符合资格条件的投标单位参加投标。

## 一、项目概况

1、项目编号：CFGCZX2023-019

2、项目名称：黄石城区段长江岸线综合整治沿江大道智能交通工程项目（二次）

3、预算金额：约375万元

4、工期：合同签订后，乙方在接到供货通知起60日历天内交货，并安装、调试完毕，确保正常使用。

5、质量标准：合格。

## 二、投标人资格要求

1、在中国境内注册并取得营业执照，具有独立法人资格，提供有效营业执照；

2、投标人须具有建设行政部门核发的公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包贰级及以上资质或电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质,提供有效的安全生产许可证；

3、投标人拟派项目经理须具备行政主管部门核发的机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其它在建工程的项目经理（提供承诺函）；

4、投标人近3年内（2020年2月1日起至投标截止日期止），至少完成过1项合同金额在300万元及以上类似智能交通监控工程业绩。必须提供中标通知书或施工合同或竣工验收证明文件，类似业绩以有效证明文件的落款时间为准；

5、根据《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》([2016]285号)规定，投标人须通过“信用中国”对本企业进行信用查询，若在“失信惩戒对象”名单中的，其投标无效，查询结果以开标当天在“信用中国”网站查询结果为准；

6、投标人近三年内企业无涉及重大资产的不良诉讼，履约情况良好，近三年无重大违法情况（提供没有重大违法记录的书面声明），且目前未处于投标资格被取消状态；

7、提供相关承诺函（详见投标文件格式附件九）

8、本项目不接受联合体投标。

## 三、资格审查方式

本项目资格审查方式采用资格后审。

## 四、招标文件的获取

1、凡有意参加投标者，于公告发布日至2023年3月27日16点前通过石市城市发展投资集团有限公司网站下载报名表,并将本项目的《报名表》填写后连同报名费缴纳凭证发送到以下邮箱（870436423@qq.com），代理确认无误后将发送PDF版招标文件给投标人，请各投标人注意查收。

2、若招标时间、地点以及招标项目其它相关内容发生变更，将在石市城市发展投资集团有限公司网站发布变更公告，请各投标人随时关注相关信息。

3、售价：招标文件每份 300 元，于投标截止时间前转至公司账户。

户名：黄石城发工程咨询有限公司

帐号：714903123910101

开户行：招商银行股份有限公司黄石分行营业部

## 五、投标文件的递交

1、开标时间（投标文件递交截止时间）：2023年3月28日09时00分

2、开标地点：本次项目采取网上递交及网络开标的方式进行(详见招标文件)，截止时间后递交的投标文件不予接收。即投标人在招标文件上规定的截止时间前，将投标文件转换成PDF格式（投标报价表和授权委托书须放置投标文件封面后的首页及次页）并加密上传到（870436423@qq.com）邮箱。其中投标人递交投标文件时一定要在“邮件主题”上标注参与项目的名称+投标人名称。

3、由于本次开标采用网络开标，采用的会议软件为“腾讯会议”，请各投标人授权代表（即参会人员）提前用带视频功能的手机或电脑下载“腾讯会议”，并提前自行测试，防止意外出现。黄石城发工程咨询有限公司在项目开标当天，开标时间前15分钟将本次开标会的会议时间、会议ID及密码和开标过程中投标人须准备的开标确认书，以邮件回传给在规定时间内递交了投标文件的投标人（投标人）的投标邮箱。投标人（投标人）不要使用163、162邮箱（该类型邮箱下载限速，影响开标进程），也不要将文件压缩。

## 六、发布公告的媒介

本次招标公告在黄石市城市发展投资集团有限公司网上发布。

## 七、联系方式

招 标 人：黄石市城市发展投资集团有限公司

联系人：卫工

联系电话：0714-6267659

招标代理：黄石城发工程咨询有限公司

联系人： 王工

联系电话：0714-6380886

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名称： 黄石市城市发展投资集团有限公司 联系人：卫工 联系电话：0714-6267659 |
| 2 | 项目名称 | 黄石城区段长江岸线综合整治沿江大道智能交通工程项目（二次） |
| 3 | 招标方式 | 公开招标 |
| 4 | 招标范围 | 施工图及工程量清单全部内容 |
| 5 | 资金来源 | 企业自筹 |
| 6 | 工期 | 合同签订后，乙方在接到供货通知起60日历天内交货，并安装、调试完毕，确保正常使用 |
| 7 | 质量标准 | 达到国家质量检验与评定合格标准 |
| 8 | 投标人资格要求 | 详见“第一章 招标公告” |
| 9 | 投标人资格要求 | 资格后审 |
| 10 | 招标控制价 | 招标控制价为：375万元，投标报价超过招标控制价的为无效报价。 |
| 11 | 付款方式 | 按照分段工程竣工验收后支付分段工程已完成工程量金额的80%，项目审计完成后付至结算审定价的98.5%；余款1.5%作为质量保证金，待质保期且经发包人组织无质量缺陷验收合格后无息付清。 |
| 12 | 提出疑问截止时间 | 截止开标前三天。 |
| 13 | 答疑方式及答疑时间 | 书面答疑，收到投标人的书面质疑后三个工作日内作出答复。 |
| 14 | 联合体 | 本次招标不接受联合体投标。 |
| 15 | 投标有效期 | 本次招标项目投标有效期为60日历天。 |
| 16 | 投标文件正、副本数量 | 加密 PDF 电子投标文件一份。 中标后需提供与电子文件相同的纸质版投标文件正本1份，副本2份。 |
| 17 | 投标截止时间、投标文件递交截止时间及地点 | 时间：2023年3月17日 9时00前 地点：投标人应当在投标截止时间前，以网上方式上传递交投标文件。 |
| 18 | 开标时间及地点 | 开标时间：2023年3月28日 09时00分 开标地点：同投标文件递交地点。 |
| 19 | 开标 | 投标人在开标规定时间前半小时进入“腾讯会议”会议室， 并将称呼改为“XX 公司+姓名”后参与本次视频开标。代理机构在开标前 15 分钟，组建本次开标会微信群，每家投标人的法人授权委托代表“公司名称+姓名”实名进入。具体流程如下： 1.将开标倒计时投屏至会议界面。 2.宣布本次开标会开始，强调会议纪律及要求。除主持人和联合主持人会议麦克风打开外，其他参会人员麦克风保持静音，需发言时自行打开。 3.下载投标文件。根据投邮箱中邮件递交时间顺序，依次下载投标人投标文件。下载过程全程投屏至会议界面。在此过程中，投标人代表应对下载其投标文件的数量通过微信群确认并告之解密密码。代理机构在本地电脑上新建该项目投标文件夹，再在这个文件夹内建立每家投标人子文件夹，将投标文件下载至此，将投标人代表告之的解密密码标注在对应的文件名上。 4.验证投标人身份。代理机构按顺序逐个打开投标人投标文件，将投标人法人授权委托书页投屏至会议界面，同时对应的投标人代表打开摄像头，左手持本人身份证至头部的左下方，代理机构截屏保存。如无异议，逐个确认及截屏。 5.唱标。代理机构按顺序逐个打开投标人投标文件，将其投标文件中的报价页投屏至会议界面并唱标，投标人代表应在微信群中确认投屏的报价无误。如无异议，逐个唱标。 6.代理机构再次询问各投标人代表，对此次开标会有无异议。如无异议，书面手写开标确认书，附授权委托人身份证原件拍照上传至本次开标会微信群。 黄石城区段长江岸线综合整治沿江大道智能交通工程项目开标确认书 ： 本人对黄石城区段长江岸线综合整治沿江大道智能交通工程项目的投标、开标和唱标过程无异议。 （附法人授权委托人身份证原件） XXXX【投标人名称】 （法人授权委托人签名） XXXX 年 X 月 X 日 8、宣布开标结束，进入评标程序。 |
| 20 | 评标委员会的组成 | 评标委员会由有关技术、经济专家等3人以上单数组成。 |
| 21 | 评标办法 | 综合评估法 |
| 22 | 招标代理服务费收取方式和标准 | 根据招标人和招标代理机构签署的委托代理协议书约定： 1）招标代理服务费及预算编制费：由中标人支付。 2）支付标准：本项目招标代理服务费参照计价格[2002]1980号文标准的50%收取，不足4000元按4000元包干；预算编制费按照鄂价工服规[2012]149号文标准的50%收取。 3）支付时间：招标代理服务费及预算编制费由中标人在领取中标通知书的同时向代理机构支付。 |

## 总则

1、项目概况

- 本标书的“招标人”为 黄石市城市发展投资集团有限公司；

- 本标书的“投标人”是指向招标人提交投标文件的单位；

- 本次招标的代理机构为：黄石城发工程咨询有限公司；

- 项目名称：见投标人须知前附表；

- 项目工期：见投标人须知前附表；

- 资金来源：见投标人须知前附表。

2资金来源和落实情况

2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

3招标范围、计划工期和质量要求

3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

3.2 本项目的计划工期：见投标人须知前附表。

3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

4投标人资格要求

4.1投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）业绩要求：见投标人须知前附表；

（3）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（4）其他要求：见投标人须知前附表。

4.2投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本项目的监理人；

（4）为本项目的代建人；

（5）为本项目提供招标代理服务的；

（6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的（指被本招标项目所在地县级及以上住房城乡建设主管部门或其他行政主管部门暂停或取消投标资格或禁止进入该区域建设市场且处于有效期内）；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

4.4投标人存在下列情形之一的，相关投标均无效：

（1）与招标人存在利害关系影响招标公正性的；

（2）法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标的，共同组成联合体投标的除外。

5费用承担

投标人应承担招标文件费用 300 元及其参加本项目采购活动自身所发生的所有费用。不论结果如何，招标人及代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这项费用。

6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

7语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

9踏勘现场

9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

10投标预备会

10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

10.2在投标人须知规定的时间内，招标人对投标人所提问题的澄清将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

11分包

不允许专业分包

12偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 招标文件

      - 招标文件的构成

  - 本招标文件包括：

    - 招标公告

    - 投标人须知

    - 项目需求

    - 评标方法、步骤、标准

    - 合同书格式

    - 投标文件格式

    - 图纸及工程量清单

      - 招标文件的澄清

  - 投标人获取招标文件后，应认真检查，如发现页数不全、附件缺失、印刷模糊等，应通知招标代理机构补全或更换，否则风险自负。

  - 投标人要求对本招标文件进行澄清的，均应以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）在提疑截止时间以前向招标代理机构或招标人提出，提疑截止时间见《投标人须知前附表》。

招标代理机构对于符合澄清要求的，将以书面形式给所有获取投标文件的投标人予以答复(答复中不包括问题的来源)，投标人收到答复后应在24小时内以书面形式向招标代理机构予以确认。

  - 投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标代理机构将视其为同意。

  - 澄清的内容是本招标文件的组成部分，当招标文件、澄清文件对同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

      - 招标文件的修改

  - 招标人、招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改。修改后的内容是招标文件的组成部分，招标人或者招标代理机构将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应在24小时内以书面形式向招标代理机构予以确认。

  - 当招标文件、修改文件对同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

  - 招标人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在指定的发布媒体上发布变更公告。

## 投标文件

      - 投标的语言和计量单位

  - 投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构或招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。

  - 除非招标文件中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定的计量单位。

      - 投标文件的构成

  - 投标人编制的投标文件应包括但不少于下列内容：

价格部分：

    - 投标函；

    - 开标一览表；

    - 工程量清单报价；

商务部分：

    - 法定代表人授权书（或法定代表人身份证明书）；

    - 营业执照、与本次招标有关的资格证明文件；

    - 招标文件中要求提供的其他资料，见《投标人须知前附表》。

技术部分

    - 与本次招标有关的技术文件。

      - 投标文件编制

  - 投标人应当按照本招标文件的要求编制投标文件，并对其提交的投标文件及全部资料的真实性、合法性承担法律责任，并接受招标代理机构对其中任何资料进一步核实的要求。

  - 投标人应认真阅读招标文件中所有内容，并对本招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。如投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料，或者投标文件没有对本招标文件在各方面都做出实质性响应的，其投标将被视为无效投标。

  - 投标人应完整地按本招标文件的要求提交所有资料并按要求的格式填写规定的所有内容。如未规定格式的，相关格式由投标人自定。

  - 投标人在编制投标文件时应注意本次招标对多包投标的规定，规定见《投标人须知前附表》，无相应内容可填项的，应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

  - 投标人投标文件应按投标文件格式要求盖单位章和（或）签字的地方盖章和（或） 签字。

      - 投标报价

  - 投标人的报价均应以人民币进行报价。

  - 投标人应按照本招标文件规定的采购需求及合同条款进行报价，并按招标文件确定的格式报出。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将被视为无效投标。

  - 投标人应根据本招标文件的规定和要求、市场价格水平及其走势、投标人的管理水平、投标人的方案和由这些因素决定的投标人之于本项目的成本水平等提出自己的报价。报价应包含完成本招标文件采购需求全部内容的所有费用，所有根据本招标文件或其它原因应由投标人支付的税款和其他应交纳的费用都应包括在投标人提交的投标报价中。但投标人不得以低于其成本的价格进行报价。

  - 投标人在投标文件中注明免费的项目将视为包含在投标总价中。

  - 每一种采购内容只允许有一个报价，否则其投标将被视为无效投标。

  - 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

      - 备选方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

      - 联合体投标

本次招标是否允许联合体投标见《投标人须知前附表》。允许联合体投标的，联合体投标应满足的要求详见《投标人须知前附表》。

      - 投标有效期

7.1 投标有效期从递交投标文件的截止之日起计算，本次招标投标有效期见《投标人须知前附表》，投标人承诺的投标有效期不足的，其投标将被视为无效投标。

7.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构或招标人可要求投标人延长投标有效期。需要延长投标有效期时，招标人及招标代理机构将以书面形式通知所有获取招标文件的投标人，投标人应以书面形式答复是否同意延长投标有效期。投标人同意延长的，其投标保证金的有效期相应延长，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期满后将不再有效，投标人有权收回其投标保证金。

## 投标文件的递交

      - 投标文件的密封和标记

1.1 所提供电子文件为加密文件，未按要求加密的投标文件为无效文件，招标人、招标代理机构将拒收。

1.2 投标人按上述规定进行加密后，将电子投标文件按照招标文件的要求发送至指定邮箱。

      - 投标文件送达地点及投标截止时间

投标截止时间是招标文件中规定的送达、提交投标文件的最后时间，在截止时间后提交的投标文件，招标人、招标代理机构将拒收。本次招标的投标文件送达地点及投标截止时间见《投标人须知前附表》。

      - 投标文件的修改和撤回

3.1投标人在投标人须知前附表中规定的投标截止时间前，可以书面形式补充、修改或者撤回已提交的投标文件。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分，应当按本招标文件的规定进行编制、密封、标志（在邮件上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）、送达、签收和保管。

3.2在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

## 开标与评标

      - 开标

开标会由招标人或招标代理机构主持，投标人在开标规定时间前半小时进入腾讯会议会议室，并将称呼改为“XX公司+姓名”后参与本次视频开标。代理机构在开标前 15 分钟，另组建本次开标会微信群，每家投标人的法人授权委托代表“公司名称+姓名”实名进入。具体流程如下：

- 将开标倒计时投屏至会议界面；

2.投标人单位进入“腾讯会议”系统前将名片改为投标人单位名称+代表人姓名（实名）。代理公司于现场另建微信群，在“腾讯会议”系统里将微信群二维码公布，每一个投标单位允许授权代表进入微信群并修改群名片（同腾讯会议）；

3.宣布本次开标会开始，强调会议纪律及要求。除主持人和联合主持人会议麦克风打开外，其他参会人员麦克风保持静音，需发言时自行打开；

4.确认本次开标会有效投标人。将代理机构邮箱打开并投屏至会议界面， 根据文件递交截止时间确认有效投标人；

5.下载投标文件。根据邮箱中邮件递交时间顺序，依次下载投标人投标文件。下载过程全程投屏至会议界面。在此过程中，投标人代表应对下载其投标文件的数量通过微信群确认并告之解密密码。代理机构在本地电脑上新建该项目投标文件夹，再在这个文件夹内建立每家投标人子文件夹，将投标文件下载至此，将投标人代表告之的解密密码标注在对应的投标文件名上；

6.验证投标人身份。代理机构按顺序逐个打开投标人单位的投标文件，将投标人法人授权委托书页投屏至会议界面，同时对应的投标人代表打开摄像头，左手持本人身份证至头部的左下方，代理机构截屏保存，如无异议，逐个确认及截屏；

7. 唱标：投标人身份验证成功后代理公司将邮箱投屏到“腾讯会议”系统里，代理机构打开相应投标单位的投标文件，将投标人投标报价页投屏至会议界面进行唱标。如无异议，逐个确认及截屏。若投标文件解密不成功，视为投标人单位放弃投标；

8．代理机构再次询问各投标人代表，对此次开标会有无异议，如无异议，各投标人将本项目开标确认书打印出来，盖公章签字，附法人授权委托人身份证原件拍照上传至本次开标会微信群；

9. 代理公司工作人员将投标人的投标文件用 U 盘复制给评委，评委进行评标；

10.评委继续后续评标工作。

附开标确认书

黄石城区段长江岸线综合整治沿江大道智能交通工程项目开标确认书 黄石城发工程咨询有限公司： 本人对黄石城区段长江岸线综合整治沿江大道智能交通工程项目的投标、开标过程无异议。 （附：法人授权委托人身份证原件） 投标人名称（盖章）： 法人授权委托人签名： 年 月 日

      - 评标委员会的组成和评标方法

  - 评标委员会的组成：评标委员会由招标人依法组建，由三人组成，除招标人外，其他由招标人从专家库中随机抽取产生。评标委员会设组长1名，由评标委员会全体成员共同推选产生。评标委员会组长负责组织评标活动，与其他评委有同等表决权。

  - 评标委员会将按照本招标文件规定的评标方法进行评标，评标采用的评标方法见第五章“评标方法、步骤及标准”。招标文件的内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向招标人或者招标代理机构说明情况。

  - 评审委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

      - 投标文件的初审

  - 投标文件的初审见第五章“评标方法、步骤及标准”。

      - 投标文件的澄清

  - 投标文件的澄清的相关规定见第五章“评标方法、步骤及标准”。

      - 详细评审

  - 详细评审的相关规定见第五章“评标方法、步骤及标准”。

      - 评标过程保密

  - 凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，招标人、招标代理机构、监管人员、评标委员会及有关工作人员均不得向投标人或其它无关的人员透露。

  - 在评标期间，投标人试图影响招标人、招标代理机构和评标委员会而获得评标信息的任何活动，都将导致其投标被否决，并承担相应的法律责任。

## 定标与签订合同

      - 定标

  - 招标代理机构将自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交招标人。招标人将自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中确定中标人。

  - 招标人或者招标代理机构将自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并同时在本次招标发布招标公告的媒体上公告中标结果。中标结果公告期为3个工作日。

      - 合同授予标准

  - 招标人将把合同授予中标人，特殊情况按本须知31.3条的规定执行。

      - 签订合同

  - 招标文件对履约保证金有规定的，中标人应按规定缴纳履约保证金。有关履约保证金的规定见《投标人须知前附表》。

  - 招标代理机构将协助招标人与中标人签订政府采购合同。招标人与中标人应按招标文件要求和中标人的投标文件订立书面合同，合同不得超出招标文件和投标文件的范围，也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

  - 中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

## 重新招标、不再招标和终止招标

- 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）法律、法规规定的其他情形。

- 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

- 终止招标

因不可抗力等原因，招标人终止招标的，将及时发布公告，或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件或者已经收取投标保证金的，招标人将及时退还所收取的招标文件的费用，以及所收取的投标保证金及银行同期存款利息。

## 纪律和监督

- 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利  益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得应当回避而不回避，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得向招标人征询其确定中标人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，不得对依法应当否决的投标不提出否决意见，不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明或者接受投标人主动提出的澄清、说明；不得使用 “评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

- 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 投诉

本次招标投标活动及其相关当事人应当接受有关行政监督部门依法实施的监督。

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉，其中对招标文件的内容（包括招标控制价）、开标、评标结果进行投诉的，应当先向招标人提出异议后，方可向有关行政监督部门投诉，异议答复期不计算在规定的投诉时效期限内。

投标人和其他利害关系人的投诉应按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》或《湖北省招标投标投诉处理办法》的规定进行。有关行政监督部门和工程造价管理机构的联系方式见投标人须知前附表。

# 第三章 项目技术规格书

信号控制系统

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方向指示/机动车信号灯线缆 | KVV4×1.5mm2 | m | 6370 | 按实际计量 |
| 2 | 人行横道信号灯线缆 | KVV3×1.5mm2 | m | 5900 | 按实际计量 |
| 3 | 倒计时显示器信号线 | RVSP2×1.0mm2 | m | 6370 | 按实际计量 |
| 4 | 信号机电源线 | RVV2×2.5mm2 | m | 1320 | 按实际计量 |
| 5 | 网线 | 超六类屏蔽双绞线 | m | 880 | 按实际计量 |
| 6 | 信号灯杆件防雷接地 |  |  |  |  |
| 7 | 避雷针 | φ20mm圆钢，L=0.5m | 根 | 103 |  |
| 8 | 人工接地极角钢 | 50×50×5mm，L=2.5m | 根 | 67 |  |
| 9 | 镀锌扁钢 | -50x4mm | m | 134 |  |
| 10 | 辅材 | 含普利卡管、尾纤、基础预埋管等 | 项 | 1 |  |

交通视频监控系统

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能监控快球 | a)图像传感器：≥400W像素，≥1/1.9英寸。 b)具备深度学习算法。 c)光学变倍≥37倍。 d)最低照度（彩色)≤0.001Lux，最低照度（黑白）≤0.0001Lux。 e)支持双码流以上，主码流≥2560×1440@60fps。 f)视频编码技术至少支持H.264和H.265。 g)信噪比≥55dB。 h)亮度等级≥11级。 i)水平解析度≥1500TVL。 j)宽动态范围≥120dB，宽动态多级可调。 k)焦距：至少满足6～180mm。 l)具备光学透雾、强光抑制、防抖功能。 m)水平及垂直范围：水平360°、垂直-20°-90°（自动翻转）。 n)水平速度：水平键控速度0.1°-210°/s，水平预置点速度240°/s。 o)垂直速度：垂直键控速度0.1°-100°/s，垂直预置点速度100°/s。 p)预置点≥300个。 q)巡航线路≥8条，每条线路≥32个预置点。 r)支持视频结构化功能：支持机动车、非机动车抓拍及属性识别、提取，支持人体和人脸抓拍及属性识别、提取。 s)至少具备软件集成的开放式API、具备GB/T28181协议、具备接入既有的视频监控管理平台统一管理。 t)具备内置定位模块，可在既有的视频监控管理平台显示位置信息。 u)具备违法停车、违法压线、违法逆行等违法行为分析触发后联动聚焦抓拍，抓拍距离应≥300m，白天捕获率应不小于95%，白天准确率不小于90%。 v)摄像机集成10M/100M以太网自适应电口，适应各种网络环境接入。 w)具备违法数据的断点续传功能。 x)具备≥256G存储卡。 y)具备防雷、防浪涌功能。 设备应能满足在AC24V±25%宽电压环境下正常工作。 | 台 | 26 |  |
| 2 | 制高点监控 | a)≥800万全景；≥200万细节跟踪，≥180度全景； b)采用≥1/1.8英寸逐行扫描CMOS图像传感器； c)适用于制高点远距离、大范围高清监控； d)细节跟踪摄像机光学变倍≥40倍，数字变倍≥16倍； e)最低照度彩色≤0.002lx、黑白≤0.0002lx； f)细节跟踪摄像机内置红外补光，红外补光距离≥250m； g)至少支持H.265/H.264/MJPEG编码协议； h)满足系统开放性的要求，至少支持标准ONVIF标准协议、GB/T 28181标准协议与第三方厂家设备进行互通； i)具备光学透雾、120dB超宽动态、强光抑制、电子防抖等特性功能； j)支持人脸侦测、区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、徘徊侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、停车侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测等多种功能； k)支持内置GPS或北斗定位功能，可在GIS上显示GPS或北斗定位信息； 支持内置动态可视域功能，在GIS上叠加显示镜头当前指向和角度信息。 | 台 | 2 |  |
| 3 | 光纤收发器（含成端） | a)用于外场前端设备与通信汇聚点光通信传输。 b)设备类型为工业型。 c)接口应具备网口为RJ45接口，10M/100MBase-TX自适应； d)光口为1000M Base-FX，SC接口，支持单模光纤，单芯双向。 e)接口数量为≥1路电口、≥1路光口。 f)至少符合IEEE802.3、IEEE802.3x、IEEE802.3u、IEEE802.3z、IEEE802.3ab等标准要求。 g)金属外壳，不低于IP40防护等级。 h)电源具备内置过流保护，双电源冗余保护。 i)具备网络连接和数据收发状态指示。 具备无中继传输距离≥10km。 | 对 | 21 |  |
| 4 | 视频监控室外挂箱 | a)采用悬挂式安装方式，悬挂于杆件立柱，高度应确保机箱下边缘距离地面净高2.5m以上。设备机箱安装后不得侵入机动车道建筑界限以内，不得影响车辆正常通行。设备机箱应安装牢固； b)设备机箱表面应经过喷塑处理，且进行防雨、防尘、防静电处理，设置通风散热百叶窗并内置防尘网，防护等级≥IP53； c)机箱应使用≥2mm冷轧钢制作； d)应能摆放通信接入端设备。机箱内部空间应足够大，能确保设备、装置的合理摆放，设有存放用户手册、说明书、接线图、维修记录等资料的存储盒，并有适当空间预留。机箱空间应有利于机箱内各设备单元的散热、安装、使用和维修，同时应提供设备辅助散热措施，提高系统环境适应能力； e)设备机箱的结构应能防雨并能降低灰尘及有害物质的侵入，机箱门盖应有溢水槽，机箱门内侧应配备密封条，机箱顶部应具有防积水措施。机箱防护等级应达到IP55以上； f)机箱结构应具有足够的机械强度，应能承受正常条件下可预料到的运输、安装、搬运、维护等过程中的操作； g)机箱门的最大开启角度应大于120°。机箱门锁应采用保险柜天地锁式的结构设计防止被非法打开，门锁至少可对上、下及左右侧中的一侧进行缩栓式保护，应具备较强的设备防砸、防盗能力。机箱应具有防盗报警功能，机箱在非正常状态下开启时能够报警提示。机箱门接缝处有耐久且有弹性的密封垫，密封垫连续设置，无间断接口。机柜门锁上后，无松动、变形现象； h)设备机箱内设应置有具备稳压、过载、漏电、短路保护功能的电源开关和防雷保护功能的电源浪涌保护器。在熔断器和电源开关等处应有警告标志。机箱内合适位置配备接地铜排，接地铜排的截面应不小于100 mm2，接地端子应进行防腐处理。并应设置接地标志；接地铜排应保证良好接地，接地线截面积应不小于16mm2； i)机箱内应配备不少于2路单相2孔扁圆电源插座、2路单相3孔扁圆电源插座； 电源开关：应具有稳压、短路、过载、漏电保护。电源保护响应时间应为纳秒级。开关的额定电压、额定电流值应满足设备正常运行的要求。机械寿命应不少于20000次。具有良好的散热性能。 | 个 | 21 |  |
| 5 | 电源/网络防雷器 | ① 电源模块： a)标称电压：≤24V。 b)最大持续运行电压：≤40V。 c)标称通流容量（8/20 us）：≥5KA。 d)最大通流容量(8/20 us)：≥10KA。 e)保护水平（Up）：≤75V。 f)响应时间：＜25ns。 g)接口类型：RJ45。 ② 网络模块： h)工作电压（Un）：≤5V。 i)工作频率（Mbps）：≥100。 j)插入损耗：＜0.5db。 k)标称通流容量In（8/20us）：≥5 KA。 l)最大通流容量Iman（8/20us）：≥10 KA。 m)限制电压：≤10V。 n)响应时间：＜1ns。 o)接入导线截面积：电源线≥2 mm2；地线≥2.5 mm2。 接地电阻：＜4Ω。 | 个 | 28 |  |
| 6 | 监控立杆及基础 | 1.5m寄生杆 | 根 | 11 |  |
| 7 |  | 3m寄生杆 | 根 | 4 |  |
| 8 |  | 8×6m悬臂杆 | 根 | 4 |  |
| 9 |  | 1m横臂杆 | 根 | 2 | 桥上 |
| 10 |  | 2×2m长悬臂L杆 | 根 | 2 |  |
| 11 | 防雷接地 |  |  |  |  |
| 12 | 避雷针 | φ20mm圆钢，L=0.5m | 根 | 12 |  |
| 13 | 人工接地极角钢 | 50×50×5mm，L=2.5m | 根 | 8 |  |
| 14 | 镀锌扁钢 | -50x4mm | m | 16 |  |
| 15 | 路面监控机箱电源线 | RVV3×2.5mm2 | m | 6850 | 按实际计量 |
| 16 | 高点监控机箱电源线 | RVV3×2.5mm2 | m | 600 | 按实际计量 |
| 17 | 设备电源线 | RVV3×1.5mm2 | m | 420 | 按实际计量 |
| 18 | 网线 | CAT6屏蔽线 | m | 420 | 按实际计量 |
| 19 | 通信光缆 | 4芯室外单模光缆 | m | 6650 | 按实际计量 |
| 20 | 楼顶防水墙基础及垃圾清运 | 设备安装中需对楼顶防水墙植入螺栓用于固定杆件。 建筑垃圾需清运至物业或城管指定的场所。 需对破坏的防水设施进行修复。 | 处 | 2 |  |
| 21 | 高楼物业报装 | 联系并踏勘高楼点位，与高楼管理部门对接施工方案。 以业主与高楼管理部门签订用电及占用楼顶安装的合同或协议等。 获得高楼管理部门施工及取电许可。 | 处 | 2 |  |
| 22 | 居民小区高楼点位公用电源用电报装 | 向供电公司报装公用电源用电，为设备引接220V市电。 提供的电源接驳点须稳定可靠，满足在整个项目周期内不间断持续供电要求。 | 处 | 2 |  |
| 23 | 楼顶穿线管 | Φ20mmPE单管 | m | 40 |  |
| 24 | 镀锌桥架 | CT100×50mm | m | 60 | 桥梁底、侧光缆/电缆保护,按实际计量 |
| 25 | 金属可绕管 | LV-5型50# | m | 10 |  |
| 26 | 通信报装 | 含通信初装及2年通信租赁服务 | 处 | 2 |  |
| 27 | 调试 | 含设备场景设置、镜头调试参数配置、网络和数据配置、前端设备信息登记等 | 项 | 1 |  |
| 28 | 辅材 | 含光端盒、接续盒、普利卡管、尾纤、杆件基础预埋管、抱箍、防水胶带、螺丝，光缆熔接配件等 | 项 | 1 |  |

交通电子警察（含反向卡口）子系统

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正向闯红灯抓拍高清视频摄像机（含镜头、电源、防护罩、支架） | a)含镜头（16mm或25mm）、电源、防护罩、支架。 b)摄像机有效像素：≥900万全局曝光COMS /GMOS/GS COMS。 c)传感器：≥1英寸。 d)具备AI深度学习算法。 e)最低照度彩色≤0.001Lx。 f)视频压缩标准：至少支持H.264。 g)视频分辨率：≥4096×2160，向下可调。 h)视频流帧率：支持1～25fps可调。 i)双视频流：支持。 j)图片压缩方式：JPEG压缩。 k)图像分辨率：≥4096×2160。 l)图片OSD：至少具备内容包括时间、号牌、速度、车型、路口名、车道号、号牌颜色、违法类型、行车/进口方向。 m)接口协议：至少具备ONVIF，GB/T 28181等。 n)通讯接口：≥1个 RJ45，100M/1000M Base-T自适应以太网口；≥1个RS-485接口。 o)至少具备软件集成的开放式API、具备GB/T28181协议、具备接入现状视频监控管理平台和图片统一接入平台统一管理。 p)具备视频触发、外部I/O触发、网络触发、RS-485触发，支持红绿灯状态输入，支持电源同步；具备外接存储设备本地图片存储、缓存补录；支持补光装置同步补光。 q)具备偏振镜，根据环境自动切换。 r)支持接入本工程建设的前端管理主机。 防护等级：≥IP65。 | 台 | 38 |  |
| 2 | 反向闯红灯抓拍高清视频摄像机（含镜头、电源、防护罩、支架）（环保） | a)含镜头（50mm）、电源、防护罩、支架。 b)用于电子警察反向抓拍、过车记录及驾驶人记录，支持人脸识别。 c)支持双帧融合功能，可以采集黑白图像和彩色图像并融合显示，全天候输出彩色图像。 d)摄像机有效像素：≥900万全局曝光COMS /GMOS/GS COMS。 e)传感器：≥2个，单个尺寸≥1英寸。 f)处理芯片：摄像单元在同一防护罩内；应至少内置1个CPU、GPU、NPU物理一体化处理芯片。 g)具备AI深度学习算法。 h)最低照度彩色≤0.005Lx。 i)视频压缩标准：至少支持H.264。 j)视频分辨率：≥4096×2160，向下可调。 k)视频流帧率：支持1～25fps可调。 l)双视频流：支持。 m)图片压缩方式：JPEG压缩。 n)图像分辨率：≥4096×2160。 o)图片OSD：至少具备内容包括时间、号牌、速度、车型、路口名、车道号、号牌颜色、违法类型、行车/进口方向。 p)接口协议：至少具备ONVIF，GB/T 28181等。 q)通讯接口：≥1个 RJ45，100M/1000M Base-T自适应以太网口；≥1个RS-485接口。 r)至少具备软件集成的开放式API、具备GB/T28181协议、具备接入现状视频监控管理平台统一管理。 s)应具备I/O触发、RS-485触发、视频触发等触发方式，具备电源同步；具备频闪式补光、红外式补光和脉冲式补光等多模式的物理一体化集成补光装置同步补光。 t)具备偏振镜，根据环境自动切换。 u)支持接入本工程建设的前端管理主机。 防护等级：≥IP65。 | 台 | 38 |  |
| 3 | 频闪灯 | a)功耗：35W/车道≤单台平均功耗≤50W/车道，可调。 b)色温：≤3000K。 c)峰值光照度（基准轴）：≤300lx。 d)峰值光照度（补光区）：≥基准轴上有效光照度的50%。 e)平均光照度：≤50lx。 f)闪光频率：≥40Hz，可调；补光装置应能与集成式高清摄像设备同步。 g)有效补光距离：≥25m。 h)最大点亮时间：≤4ms（可调节）。 i)控制方式：电平，同步触发方式。 j)闪光寿命≥50000小时。 k)防护等级≥IP65。 安全性：在保证瞬时亮度的前提下，需配备光栅或遮光阻断装置，进行防炫目处理，不会造成光污染。 | 台 | 89 |  |
| 4 | 多功能补光灯（环保） | ① 频闪补光 a)30W/车道≤单台平均功耗≤50W/车道，可调 b)功耗：35W/车道≤单台平均功耗≤50W/车道，可调。 c)色温：≤3000K。 d)峰值光照度（基准轴）：≤300lx。 e)峰值光照度（补光区）：≥基准轴上有效光照度的50%。 f)平均光照度：≤50lx。 g)闪光频率：≥40Hz，可调；补光装置应能与集成式高清摄像设备同步。 h)有效补光距离：≥25m。 i)最大点亮时间：≤4ms（可调节）。 ② 红外补光 j)发光方式：纯红外爆闪发光方式。 k)光斑：应肉眼不可见。 l)同步要求：应能与集成式高清摄像设备同步。 m)有效补光距离：≥25m。 ③ 脉冲补光 n)功耗：单台平均功耗≤50W/车道。 o)峰值光照度（基准轴）：≤4000lx。 p)峰值光照度（补光区）：≥基准轴上有效光照度的50%。 q)同步要求：应能与集成式高清摄像设备同步。 r)有效补光距离：≥25m。 s)最大点亮时间：≤2ms（可调节）。 ④其他 t)控制方式：电平，同步触发方式。 u)闪光寿命≥50000小时。 v)防护等级≥IP65。、 w)模式切换：通过客户端软件切换补光光源类型 x)安全性：在保证瞬时亮度的前提下，必须进行防炫目处理，不得造成光污染；夜间不得使用非红外脉冲方式补光装置补光。 其他：应配置光栅装置或遮光阻断装置。 | 台 | 84 |  |
| 5 | 网络/电源防雷器 | ① 电源模块： a)标称电压：≤24V。 b)最大持续运行电压：≤40V。 c)标称通流容量（8/20 us）：≥5KA。 d)最大通流容量(8/20 us)：≥10KA。 e)保护水平（Up）：≤75V。 f)响应时间：＜25ns。 g)接口类型：RJ45。 ② 网络模块： h)工作电压（Un）：≤5V。 i)工作频率（Mbps）：≥100。 j)插入损耗：＜0.5db。 k)标称通流容量In（8/20us）：≥5 KA。 l)最大通流容量Iman（8/20us）：≥10 KA。 m)限制电压：≤10V。 n)响应时间：＜1ns。 o)接入导线截面积：电源线≥2 mm2；地线≥2.5 mm2。 接地电阻：＜4Ω。 | 台 | 76 |  |
| 6 | 交换机 | a)交换容量≥6Gbps，包转发率≥7Mpps；MAC地址列表≥8K；应具备线性转发能力。 b)应至少具有8个10/100Base-T和至少2个1000Base-FX。 c)以太网光端口传输距离应不小于40km，以太网光模块为单芯双向光模块，光口接口类型为LC型接口，光模块连接单模光纤。 d)至少支持IEEE802.1p、IEEE802.1q、IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3z、IEEE802.3x等协议。 e)应具有IEEE802.1Q VLAN，应实现信号控制独立传输，至少支持4个VLAN划分。 f)应至少支持三层动态路由协议。 g)应具有IEEE802.1p_QOS功能。 h)应具有IGMP静态组播、端口聚合、端口镜像等功能。 i)IP40以上等级防护。 j)应采用无风扇设计。 应具有网管功能。 | 台 | 31 |  |
| 7 | 光纤收发器（含成端） | a)用于外场前端设备与通信汇聚点光通信传输。 b)设备类型为工业型。 c)接口应具备网口为RJ45接口，10M/100MBase-TX自适应； d)光口为1000M Base-FX，SC接口，支持单模光纤，单芯双向。 e)接口数量为≥1路电口、≥1路光口。 f)至少符合IEEE802.3、IEEE802.3x、IEEE802.3u、IEEE802.3z、IEEE802.3ab等标准要求。 g)金属外壳，不低于IP40防护等级。 h)电源具备内置过流保护，双电源冗余保护。 i)具备网络连接和数据收发状态指示。 具备无中继传输距离≥10km。 | 对 | 19 |  |
| 8 | 前端管理主机 | a)视频解码：至少支持H.264，与本工程高清视频摄像机匹配。 b)接入路数：≥12路高清摄像机视频存储、过车记录存储、图片存储、数据上传、视频流转发等。 c)主机存储：内置SATA接口，配置存储容量≥16T硬盘。 d)录像检索：支持检索录像信息。 e)网络接口：≥1个千兆以太网口，≥8个百兆以太网口。 工作温度：至少满足［-30℃，+60℃］。 | 台 | 12 |  |
| 9 | 电子警察室外大机箱 | a)室外大机箱设置于作为通信汇聚点的杆件上，室外小机箱设置于其他杆件上，室外大机箱应能摆放通信接入端、前端管理主机等设备，室外小机箱应能摆放通信接入端设备。 b)采用悬挂式安装方式，悬挂于杆件立柱，高度应确保机箱下边缘距离地面净高2.5m以上。设备机箱安装后不得侵入机动车道建筑界限以内，不得影响车辆正常通行。设备机箱应安装牢固。 c)机箱应使用≥2mm冷轧钢制作。 d)设备机箱表面应经过喷塑处理，且进行防雨、防尘、防静电处理，设置通风散热百叶窗并内置防尘网，防护等级≥IP53。 e)机箱内部空间应足够大，能确保设备、装置的合理摆放，设有存放用户手册、说明书、接线图、维修记录等资料的存储盒，并有适当空间预留。机箱空间应有利于机箱内各设备单元的散热、安装、使用和维修，同时应提供设备辅助散热措施，提高系统环境适应能力。 f)设备机箱的结构应能防雨并能降低灰尘及有害物质的侵入，机箱门盖应有溢水槽，机箱门内侧应配备密封条，机箱顶部应具有防积水措施。机箱防护等级应达到IP55以上。 g)机箱结构应具有足够的机械强度，应能承受正常条件下可预料到的运输、安装、搬运、维护等过程中的操作。 h)机箱门的最大开启角度应大于120°。机箱门锁应采用保险柜天地锁式的结构设计防止被非法打开，门锁至少可对上、下及左右侧中的一侧进行缩栓式保护，应具备较强的设备防砸、防盗能力。机箱应具有防盗报警功能，机箱在非正常状态下开启时能够报警提示。机箱门接缝处有耐久且有弹性的密封垫，密封垫连续设置，无间断接口。机柜门锁上后，无松动、变形现象。 i)设备机箱内设应置有具备稳压、过载、漏电、短路保护功能的电源开关和防雷保护功能的电源浪涌保护器。在熔断器和电源开关等处应有警告标志。机箱内合适位置配备接地铜排，接地铜排的截面应不小于100 mm2，接地端子应进行防腐处理。并应设置接地标志；接地铜排应保证良好接地，接地线截面积应不小于16mm2。 j)机箱内应配备不少于2路单相2孔扁圆电源插座、2路单相3孔扁圆电源插座。 电源开关：应具有稳压、短路、过载、漏电保护；电源保护响应时间应为纳秒级；开关的额定电压、额定电流值应满足设备正常运行的要求；机械寿命应不少于20000次；具有良好的散热性能。 | 套 | 12 |  |
| 10 | 电子警察室外小机箱 | a)室外大机箱设置于作为通信汇聚点的杆件上，室外小机箱设置于其他杆件上，室外大机箱应能摆放通信接入端、前端管理主机等设备，室外小机箱应能摆放通信接入端设备。 b)采用悬挂式安装方式，悬挂于杆件立柱，高度应确保机箱下边缘距离地面净高2.5m以上。设备机箱安装后不得侵入机动车道建筑界限以内，不得影响车辆正常通行。设备机箱应安装牢固。 c)机箱应使用≥2mm冷轧钢制作。 d)设备机箱表面应经过喷塑处理，且进行防雨、防尘、防静电处理，设置通风散热百叶窗并内置防尘网，防护等级≥IP53。 e)机箱内部空间应足够大，能确保设备、装置的合理摆放，设有存放用户手册、说明书、接线图、维修记录等资料的存储盒，并有适当空间预留。机箱空间应有利于机箱内各设备单元的散热、安装、使用和维修，同时应提供设备辅助散热措施，提高系统环境适应能力。 f)设备机箱的结构应能防雨并能降低灰尘及有害物质的侵入，机箱门盖应有溢水槽，机箱门内侧应配备密封条，机箱顶部应具有防积水措施。机箱防护等级应达到IP55以上。 g)机箱结构应具有足够的机械强度，应能承受正常条件下可预料到的运输、安装、搬运、维护等过程中的操作。 h)机箱门的最大开启角度应大于120°。机箱门锁应采用保险柜天地锁式的结构设计防止被非法打开，门锁至少可对上、下及左右侧中的一侧进行缩栓式保护，应具备较强的设备防砸、防盗能力。机箱应具有防盗报警功能，机箱在非正常状态下开启时能够报警提示。机箱门接缝处有耐久且有弹性的密封垫，密封垫连续设置，无间断接口。机柜门锁上后，无松动、变形现象。 i)设备机箱内设应置有具备稳压、过载、漏电、短路保护功能的电源开关和防雷保护功能的电源浪涌保护器。在熔断器和电源开关等处应有警告标志。机箱内合适位置配备接地铜排，接地铜排的截面应不小于100 mm2，接地端子应进行防腐处理。并应设置接地标志；接地铜排应保证良好接地，接地线截面积应不小于16mm2。 j)机箱内应配备不少于2路单相2孔扁圆电源插座、2路单相3孔扁圆电源插座。 电源开关：应具有稳压、短路、过载、漏电保护；电源保护响应时间应为纳秒级；开关的额定电压、额定电流值应满足设备正常运行的要求；机械寿命应不少于20000次；具有良好的散热性能。 | 套 | 19 |  |
| 11 | 红绿灯信号检测器 | 每路口配置1套，至少能检测12路独立红灯信号，红灯信号检测准确率为100%。 | 套 | 12 |  |
| 12 | 外接电源线 | YJV4×10mm2 | m | 2800 | 按实际计量 |
| 13 |  | YJV4×6mm2 | m | 2000 | 按实际计量 |
| 14 | 机箱电源线 | RVV2×2.5mm2 | m | 4150 | 按实际计量 |
| 15 | 信号同步线、控制线 | RVVP2×1.0mm2 | m | 865 | 按实际计量 |
| 16 | 红绿灯控制线 | RVVP3×1.0mm2 | m | 4940 | 按实际计量 |
| 17 | 设备电源线 | RVV3×1.5mm2 | m | 3735 | 按实际计量 |
| 18 | 网线 | 超六类屏蔽双绞线 | m | 1140 | 按实际计量 |
| 19 | 通信光缆 | 4芯室外单模光缆 | m | 3030 | 按实际计量 |
| 20 | 杆件及基础 | 6.5×3m横臂 | 根 | 2 |  |
| 21 |  | 6.5×7m横臂 | 根 | 6 |  |
| 22 |  | 6.5×8m横臂 | 根 | 2 |  |
| 23 |  | 6.5×10m横臂 | 根 | 17 |  |
| 24 |  | 6.5×13m横臂 | 根 | 2 |  |
| 25 |  | 6.5×14m横臂 | 根 | 1 |  |
| 26 |  | 6.5×(7+4)m横臂 | 根 | 2 |  |
| 27 | 防雷接地 |  |  |  |  |
| 28 | 避雷针 | φ20mm圆钢，L=0.5m | 根 | 64 |  |
| 29 | 人工接地极角钢 | 50×50×5mm，L=2.5m | 根 | 32 |  |
| 30 | 镀锌扁钢 | -50x4mm | m | 64 |  |
| 31 | 通信报装 | 含通信初装及2年租赁服务 | 处 | 12 |  |
| 32 | 路口配电箱 | 抱杆安装 | 套 | 12 |  |
| 33 | 0.4kV市政公用电源报装 | 含室外机箱到取电点的供电报装、电表采购与安装、电缆敷设、电气设备安装及相关的所有设备及材料 | 处 | 12 |  |
| 34 | 调试 | 含设备场景设置、镜头调试、补光灯调试、参数配置、网络和数据配置、前端设备信息登记等 | 项 | 1 |  |
| 35 | 辅材 | 含光端盒、接续盒、普利卡管、尾纤、杆件基础预埋管、抱箍、防水胶带、螺丝，光缆熔接配件等 | 项 | 1 |  |

交通卡口子系统

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清视频摄像机（含镜头、电源、防护罩、支架）（环保） | a)含镜头（50mm）、电源、防护罩、支架。 b)用于卡口抓拍、过车记录及驾驶人记录，支持人脸识别。 c)支持双帧融合功能，可以采集黑白图像和彩色图像并融合显示，全天候输出彩色图像。 d)摄像机有效像素：≥900万全局曝光COMS /GMOS/GS COMS。 e)传感器：≥2个，单个尺寸≥1英寸。 f)处理芯片：摄像单元在同一防护罩内；应至少内置1个CPU、GPU、NPU物理一体化处理芯片。 g)具备AI深度学习算法。 h)最低照度彩色≤0.005Lx。 i)视频压缩标准：至少支持H.264。 j)视频分辨率：≥4096×2160，向下可调。 k)视频流帧率：支持1～25fps可调。 l)双视频流：支持。 m)图片压缩方式：JPEG压缩。 n)图像分辨率：≥4096×2160。 o)图片OSD：至少具备内容包括时间、号牌、速度、车型、路口名、车道号、号牌颜色、违法类型、行车/进口方向。 p)接口协议：至少具备ONVIF，GB/T 28181等。 q)通讯接口：≥1个 RJ45，100M/1000M Base-T自适应以太网口；≥1个RS-485接口。 r)至少具备软件集成的开放式API、具备GB/T28181协议、具备接入现状视频监控管理平台统一管理。 s)应具备I/O触发、RS-485触发、视频触发等触发方式，具备电源同步；具备频闪式补光、红外式补光和脉冲式补光等多模式的物理一体化集成补光装置同步补光。 t)具备偏振镜，根据环境自动切换。 u)支持接入本工程建设的前端管理主机。 防护等级：≥IP65。 | 台 | 12 |  |
| 2 | 多功能补光灯（环保） | ① 频闪补光 a)30W/车道≤单台平均功耗≤50W/车道，可调 b)功耗：35W/车道≤单台平均功耗≤50W/车道，可调。 c)色温：≤3000K。 d)峰值光照度（基准轴）：≤300lx。 e)峰值光照度（补光区）：≥基准轴上有效光照度的50%。 f)平均光照度：≤50lx。 g)闪光频率：≥40Hz，可调；补光装置应能与集成式高清摄像设备同步。 h)有效补光距离：≥25m。 i)最大点亮时间：≤4ms（可调节）。 ② 红外补光 a)发光方式：纯红外爆闪发光方式。 b)光斑：应肉眼不可见。 c)同步要求：应能与集成式高清摄像设备同步。 d)有效补光距离：≥25m。 ③ 脉冲补光 a)功耗：单台平均功耗≤50W/车道。 b)峰值光照度（基准轴）：≤4000lx。 c)峰值光照度（补光区）：≥基准轴上有效光照度的50%。 d)同步要求：应能与集成式高清摄像设备同步。 e)有效补光距离：≥25m。 f)最大点亮时间：≤2ms（可调节）。 ④其他 a)控制方式：电平，同步触发方式。 b)闪光寿命≥50000小时。 c)防护等级≥IP65。 d)模式切换：通过客户端软件切换补光光源类型 e)安全性：在保证瞬时亮度的前提下，必须进行防炫目处理，不得造成光污染；夜间不得使用非红外脉冲方式补光装置补光。 其他：应配置光栅装置或遮光阻断装置。 | 台 | 20 |  |
| 3 | 雷达测速仪 | a)设备类型：窄波雷达。 b)雷达波束：垂直＜7°；水平＜6°。 c)测速误差：当车速＜100km/h时，误差为-3km/h～0Km/h；当车速≥100km/h时，误差为车速的-3%～0%。 d)测速范围： 10km/h～250km/h。 e)车辆触发定位：定位抓拍车辆前后位置相差≤±1.5m。 f)车辆触发距离：至少满足10m～25m。 g)工作方式：全天候24小时。 防护等级：不低于IP65。 | 台 | 4 |  |
| 4 | 网络/电源防雷器 | ① 电源模块： a)标称电压：≤24V。 b)最大持续运行电压：≤40V。 c)标称通流容量（8/20 us）：≥5KA。 d)最大通流容量(8/20 us)：≥10KA。 e)保护水平（Up）：≤75V。 f)响应时间：＜25ns。 g)接口类型：RJ45。 ② 网络模块： h)工作电压（Un）：≤5V。 i)工作频率（Mbps）：≥100。 j)插入损耗：＜0.5db。 k)标称通流容量In（8/20us）：≥5 KA。 l)最大通流容量Iman（8/20us）：≥10 KA。 m)限制电压：≤10V。 n)响应时间：＜1ns。 o)接入导线截面积：电源线≥2 mm2；地线≥2.5 mm2。 接地电阻：＜4Ω。 | 台 | 12 |  |
| 5 | 八口工业级交换机 | a)交换容量≥6Gbps，包转发率≥7Mpps；MAC地址列表≥8K；应具备线性转发能力。 b)应至少具有8个10/100Base-T和至少2个1000Base-FX。 c)以太网光端口传输距离应不小于40km，以太网光模块为单芯双向光模块，光口接口类型为LC型接口，光模块连接单模光纤。 d)至少支持IEEE802.1p、IEEE802.1q、IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3z、IEEE802.3x等协议。 e)应具有IEEE802.1Q VLAN，应实现信号控制独立传输，至少支持4个VLAN划分。 f)应至少支持三层动态路由协议。 g)应具有IEEE802.1p_QOS功能。 h)应具有IGMP静态组播、端口聚合、端口镜像等功能。 i)IP40以上等级防护。 j)应采用无风扇设计。 应具有网管功能。 | 台 | 5 |  |
| 6 | 前端管理主机 | a)视频解码：至少支持H.264，与本工程高清视频摄像机匹配。 b)接入路数：≥12路高清摄像机视频存储、过车记录存储、图片存储、数据上传、视频流转发等。 c)主机存储：内置SATA接口，配置存储容量≥16T硬盘。 d)录像检索：支持检索录像信息。 e)网络接口：≥1个千兆以太网口，≥8个百兆以太网口。 工作温度：至少满足［-30℃，+60℃］。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 光纤收发器(含成端) | a)用于外场前端设备与通信汇聚点光通信传输。 b)设备类型为工业型。 c)接口应具备网口为RJ45接口，10M/100MBase-TX自适应； d)光口为1000M Base-FX，SC接口，支持单模光纤，单芯双向。 e)接口数量为≥1路电口、≥1路光口。 f)至少符合IEEE802.3、IEEE802.3x、IEEE802.3u、IEEE802.3z、IEEE802.3ab等标准要求。 g)金属外壳，不低于IP40防护等级。 h)电源具备内置过流保护，双电源冗余保护。 i)具备网络连接和数据收发状态指示。 具备无中继传输距离≥10km。 | 对 | 4 |  |
| 8 | 卡口室外大机箱 | a)室外大机箱设置于作为通信汇聚点的杆件上，室外小机箱设置于其他杆件上，室外大机箱应能摆放通信接入端、前端管理主机等设备，室外小机箱应能摆放通信接入端设备。 b)采用悬挂式安装方式，悬挂于杆件立柱，高度应确保机箱下边缘距离地面净高2.5m以上。设备机箱安装后不得侵入机动车道建筑界限以内，不得影响车辆正常通行。设备机箱应安装牢固。 c)机箱应使用≥2mm冷轧钢制作。 d)设备机箱表面应经过喷塑处理，且进行防雨、防尘、防静电处理，设置通风散热百叶窗并内置防尘网，防护等级≥IP53。 e)机箱内部空间应足够大，能确保设备、装置的合理摆放，设有存放用户手册、说明书、接线图、维修记录等资料的存储盒，并有适当空间预留。机箱空间应有利于机箱内各设备单元的散热、安装、使用和维修，同时应提供设备辅助散热措施，提高系统环境适应能力。 f)设备机箱的结构应能防雨并能降低灰尘及有害物质的侵入，机箱门盖应有溢水槽，机箱门内侧应配备密封条，机箱顶部应具有防积水措施。机箱防护等级应达到IP55以上。 g)机箱结构应具有足够的机械强度，应能承受正常条件下可预料到的运输、安装、搬运、维护等过程中的操作。 h)机箱门的最大开启角度应大于120°。机箱门锁应采用保险柜天地锁式的结构设计防止被非法打开，门锁至少可对上、下及左右侧中的一侧进行缩栓式保护，应具备较强的设备防砸、防盗能力。机箱应具有防盗报警功能，机箱在非正常状态下开启时能够报警提示。机箱门接缝处有耐久且有弹性的密封垫，密封垫连续设置，无间断接口。机柜门锁上后，无松动、变形现象。 i)设备机箱内设应置有具备稳压、过载、漏电、短路保护功能的电源开关和防雷保护功能的电源浪涌保护器。在熔断器和电源开关等处应有警告标志。机箱内合适位置配备接地铜排，接地铜排的截面应不小于100 mm2，接地端子应进行防腐处理。并应设置接地标志；接地铜排应保证良好接地，接地线截面积应不小于16mm2。 j)机箱内应配备不少于2路单相2孔扁圆电源插座、2路单相3孔扁圆电源插座。 电源开关：应具有稳压、短路、过载、漏电保护；电源保护响应时间应为纳秒级；开关的额定电压、额定电流值应满足设备正常运行的要求；机械寿命应不少于20000次；具有良好的散热性能。 | 套 | 1 |  |
| 9 | 卡口室外小机箱 | a)室外大机箱设置于作为通信汇聚点的杆件上，室外小机箱设置于其他杆件上，室外大机箱应能摆放通信接入端、前端管理主机等设备，室外小机箱应能摆放通信接入端设备。 b)采用悬挂式安装方式，悬挂于杆件立柱，高度应确保机箱下边缘距离地面净高2.5m以上。设备机箱安装后不得侵入机动车道建筑界限以内，不得影响车辆正常通行。设备机箱应安装牢固。 c)机箱应使用≥2mm冷轧钢制作。 d)设备机箱表面应经过喷塑处理，且进行防雨、防尘、防静电处理，设置通风散热百叶窗并内置防尘网，防护等级≥IP53。 e)机箱内部空间应足够大，能确保设备、装置的合理摆放，设有存放用户手册、说明书、接线图、维修记录等资料的存储盒，并有适当空间预留。机箱空间应有利于机箱内各设备单元的散热、安装、使用和维修，同时应提供设备辅助散热措施，提高系统环境适应能力。 f)设备机箱的结构应能防雨并能降低灰尘及有害物质的侵入，机箱门盖应有溢水槽，机箱门内侧应配备密封条，机箱顶部应具有防积水措施。机箱防护等级应达到IP55以上。 g)机箱结构应具有足够的机械强度，应能承受正常条件下可预料到的运输、安装、搬运、维护等过程中的操作。 h)机箱门的最大开启角度应大于120°。机箱门锁应采用保险柜天地锁式的结构设计防止被非法打开，门锁至少可对上、下及左右侧中的一侧进行缩栓式保护，应具备较强的设备防砸、防盗能力。机箱应具有防盗报警功能，机箱在非正常状态下开启时能够报警提示。机箱门接缝处有耐久且有弹性的密封垫，密封垫连续设置，无间断接口。机柜门锁上后，无松动、变形现象。 i)设备机箱内设应置有具备稳压、过载、漏电、短路保护功能的电源开关和防雷保护功能的电源浪涌保护器。在熔断器和电源开关等处应有警告标志。机箱内合适位置配备接地铜排，接地铜排的截面应不小于100 mm2，接地端子应进行防腐处理。并应设置接地标志；接地铜排应保证良好接地，接地线截面积应不小于16mm2。 j)机箱内应配备不少于2路单相2孔扁圆电源插座、2路单相3孔扁圆电源插座。 电源开关：应具有稳压、短路、过载、漏电保护；电源保护响应时间应为纳秒级；开关的额定电压、额定电流值应满足设备正常运行的要求；机械寿命应不少于20000次；具有良好的散热性能。 | 套 | 4 |  |
| 10 | 机箱电源线 | RVV2×2.5mm2 | m | 1750 |  |
| 11 | 设备电源线 | RVV3×1.5mm2 | m | 540 | 按实际计量 |
| 12 | 补光灯同步线 | RVVP2×1.0mm2 | m | 100 | 按实际计量 |
| 13 | 雷达信号线 | RVVP2×1.0mm2 | m | 20 | 按实际计量 |
| 14 | 网线 | 超六类屏蔽双绞线 | m | 216 | 按实际计量 |
| 15 | 通信光缆 | 4芯室外单模光缆 | m | 1350 | 按实际计量 |
| 16 | 杆件及基础 | 6.5×7m横臂 | 根 | 2 |  |
| 17 |  | 6.5×14m横臂 | 根 | 1 |  |
| 18 |  | 安装支架 | 根 | 2 |  |
| 19 | 防雷接地 |  |  |  |  |
| 20 | 避雷针 | φ20mm圆钢，L=0.5m | 根 | 10 |  |
| 21 | 人工接地极角钢 | 50×50×5mm，L=2.5m | 根 | 5 |  |
| 22 | 镀锌扁钢 | -50x4mm | m | 10 |  |
| 23 | 通信报装 | 含通信初装及2年租赁服务 | 处 | 1 |  |
| 24 | 0.4kV市政公用电源报装 | 含室外机箱到取电点的供电报装、电表采购与安装、电缆敷设、电气设备安装及相关的所有设备及材料 | 处 | 1 |  |
| 25 | 调试 | 含设备场景设置、镜头调试、补光灯调试、闪光灯调试、参数配置、网络和数据配置等 | 项 | 1 |  |
| 26 | 辅材 | 含光端盒、接续盒、普利卡管、尾纤、杆件基础预埋管、抱箍、防水胶带、螺丝，光缆熔接配件等 | 项 | 1 |  |

后台设备

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接入服务器 | a)机架式服务器。 b)处理器：≥2个14核2.4GHz处理器。 c)内存：≥128GB RDIMM，DDR4，2666MHz。 d)硬盘：≥4块600GB 15K RPM 6Gbps SAS 2.5英寸热插拔硬盘。 e)RAID：至少配置RAID0,1,3,5，6,10等。 f)双千兆网卡。 g)服务器专用电源：2个。 h)具备实现系统功能所需的操作系统软件、数据库软件、应用软件等。 配置中文版服务器管理软件和系统备份还原软件。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 接入软件授权 | 前端设备接入授权 | 路 | 116 |  |
| 3 | 存储节点 | a)随机预装操作系统及云存储软件，至少具备设备接入、录像、流媒体转发、视频存储、存储管理等功能。 b)高速缓存≥32GB。 c)单机最大具备≥36个近线SAS/SATA接口；硬盘：最大单盘容量≥6TB，≥7200rpm近线SAS盘；支持热插拔。 d)至少具备H.264和H.265格式。 e)至少具备RAID0、1、3、5、6，支持热备盘。 f)至少具备4路报警输入、4路报警输出。 g)至少支持ONVIF协议、GB/T 28181标准协议。 h)具备≥1个USB2.0/3.0接口。 i)具备≥4个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口。 j)至少具备1个RS-232或1个RS-422/485标准串行接口。 k)机架式安装。 l)具备电源风扇冗余。 m)具备视频存储、图片存储自动查错能力，配备云存储视频、图片存储错误自动检查模块，能自动找到1分钟以上视频错误片段、检查图片存储状况，并支持第三方软件接入。 应与交警中心后台存储系统兼容，可实现统一管理。 | 套 | 3 |  |
| 4 | 存储硬盘 | a)硬盘容量：≥6T。 b)平均故障间隔时间≥120万小时。 c)缓存：≥64MB。 d)接口速率：≥300m/s。 e)转速：≥7200rpm。 f)平均寻道时间：随机读取寻道时间：<8.5ms，随机写入寻道时间：<9.5ms。 g)抗旋转震动性≥12.5rad/秒@1500HZ。 运行时抗冲击性/非运行时抗冲击性（G）：70/350。 | 块 | 108 |  |

品牌推荐

| 序号 | 项目 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 信号控制系统 | 国内一线品牌 |
| 2 | 交通视频监控系统 | 海康、大华、宇视 |
| 3 | 交通电子警察（含反向卡口）子系统 | 海康、大华、宇视 |
| 4 | 交通卡口子系统 | 海康、大华、宇视 |
| 5 | 后台设备 | 国内一线品牌 |

推荐品牌表:本表为非指定品牌，投标人所投产品质量、品牌须等于或高于品牌推荐表要求。请在投标文件中注明所采用的元件品牌、系列。投标人可结合自身实际情况在推荐品牌中选取一个或多个品牌，也可新增或选取不在推荐品牌表中的品牌，若为新增或为非推荐品牌表中的品牌，则需提供可完全满足或优于推荐品牌的相关佐证材料，以便评标委员会及招标人认定。投标人在后期实施中结合自身实际情况在所投品牌表中的品牌选取即可。

第四章  合同书

（招标人和投标人之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。

# 此合同书仅作为签订正式合同时的参考，具体条款以实际签订为准）

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                       

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程规模：

二、工程承包范围：

三、合同工期

开工日期：

竣工日期：

合同工期总日历天数                          天。

四、工程质量

工程质量标准：

五、合同价款

大写（人民币）：                                          元；

小写（人民币）：                                          元。

- 组成合同的文件

组成本合同的文件与本合同第二部分通用条款和第三部分专用条款第2条赋予的规定一致。

七、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。

九、合同生效

本合同订立时间：               年            月           日

本合同订立地点：

双方约定本合同自                                           生效。

十、合同备案

本合同生效后必须送                                         备案。

发包人（公章）：                       承包人（公章）：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                           委托代理人：

第二部分通用条款（见合同范本）

本合同通用条款按湖北省工商行政管理局、湖北省建设厅制定的《湖北省建设工程施工合同》（GF-2007-0203）合同示范文本执行。

第三部分专用条款

1  定义

需要重新定义的词语和新定义的的词语：按本合同通用条款的定义词语执行。

2  合同文件及解释

2.1  合同文件及优先顺序

组成本合同其他文件及优先解释顺序如下：

(1)合同履行过程中发包人和承包人签署的补充条款和文件

(2)本合同协议书

(3)专用条款

(4)通用条款

(5)中标通知书

(6)承包人投标文件及其附件

(7)本工程的招标文件

(8)标准、规范及有关技术文件

(9)图纸

(10)分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

(11)双方认可的工程报价单或预算书

3  语言及适用的法律、标准与规范

3.1汉语为解释和说明本合同的标准语言文字；

3.2本合同适用现行的国家法律、规范和本工程所在地的地方性法规。

3.3设计图纸和国家现行有关技术标准、规范及其它与本工程相应的国家或行业施工操作规程和验收标准，现行国家和地方有关环境保护、控制环境污染的规定。

3.4以上规范和标准由承包人自备。

4  发包人

4.1 本工程严禁转包及违规分包。

4.2 未经发包人同意，承包人不得将工程的任何部分分包，也不得将工程转包给出他人或肢解以后分包的名义分别转包给他人。

4.3 工程分包不能解除任何责任与义务。承包人应在分包现场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导工程损害或发包人造成其它损失，承包人承担责任。分包工程价款由承包人与分包单位结算。

5  承包人

5.1  承包人有关工作的约定

5.1.1 遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产的管理规定，按管理规定办理有关手续，费用自理；

5.1.2 已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工的保护工作，保护期间如发生损坏，由承包人自费予以修复；

5.1.3 做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构建物的保护工作，费用自理；

5.1.4 保护施工场地符合环境卫生管理有关规定，完工交付发包人前清理平整场地，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；

5.1.5 承包人自行解决参与本工程施工、管理人员的住房、膳食、交通、劳保及医疗、工作酬金等问题，并严格执行《劳动法》以及本省、市有关劳动保护管理规定；

5.1.6 自行解决施工用水、用电费用、拌合场地、渣土弃运和堆置；严格遵守《黄石市建设工程文化施工管理暂行规定》，做好文明施工工作。

5.1.7 承包人负责周边工农关系的协同并承担由此而发出的一切费用，因工农关系协调不到位导致工程停工，招标人有权要求承包人退场。

5.2  承包人负责的设计的约定

5.2.1 合同约定由承包人负责的设计：无

5.2.2 承包人提供设计的时间：无

6  发包人代表

6.1  发包人任命的发包人代表是：

联络通讯地址与方式如下：

通讯地址：

联系电话：                       邮政编码：

传    真：                       电子邮箱：

6.2  发包人代表职权范围：负责本工程质量、进度、投资控制，以及工程现场变更签证。

7  承包人代表

7.1  承包人任命的承包人代表是：              （项目经理）

联络通讯地址与方式如下：

通讯地址：

联系电话：                                    邮政编码 ：

传    真：                                    电子邮箱：

8  分包人

分包人及有关约定：工程不得分包，须自行承担施工。

9  工程担保

承包人向发包人交纳履约保证金：

（1）交纳方式：

（2）返还条件：

10  不可抗力

不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，并在力所能及的条件下速度采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。

11  进度计划和报告

承包人编制进度报告和修订进度计划的时间要求：承包人应在开工7天前，将施工组织设计和工程进度计划提交发包人、监理工程师，若发包人、监理工程师提出修改意见，承包人应在3天内完成修改并重新提交。发包人、监理工程师在7天内予以批准或提出修改意见，预期不批复视为同意。每月25日前向发包人、监理工程师提供月度工程进度计划及相应进度统计报表。

12  质量目标

合同质量的奖罚：因承包人原因，工程质量竣工验收一次性达不到合同约定的质量标准罚款10万元，并继续整改直至达到合格标准，三次整改达不到合格标准，发包人有权委托他人进行修复，所有费用由承包人承担，并由承包人向发包人支付结算价3％的处罚金。

13  安全防护和文明施工

安全生产目标管理的奖罚：

Ⅰ、承包人应遵守建设工程安全生产、文明施工的有关规定，在施工现场附近设置标识牌、文明施工宣传牌、项目简介牌、导向标识牌等，随时接受安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的防护措施，消除隐患，在工程现场，承包人应以其自己的费用提供并维修所有的照明，护栏，警告标志及守卫设施，因承包人安全措施不力造成的事故责任和费用由承包人承担，并由承包人向发包人支付合同价1％的处罚。

文明施工目标管理的奖罚：1）承包人应按相关规定办理施工现场交通、环卫、和环保（施工噪声）管理手续，保持施工现场的整洁，工程施工参照黄石市建设工程施工安全标准化示范工地，文明施工样板的标准执行，如在市有关部门或发包人检查时被通报一次，给予承包人5000-10000元的处罚。

Ⅱ、承包人应以自己的费用，严格按照国家及地方政府的有关规定、标准、程序采取安全技术措施，职业健康与环境保护措施，职业防护措施确保职工和有关工作人员的健康和安全。

Ⅲ、在工程施工期间，承包人应避免现场出现不必要的障碍，排除雨水或污水，并应将任何承包方的设备和材料储存并做好妥善安排，从现场清除并运走任何废料、垃圾及不再需要的临时工程。

Ⅳ、 承包人在任何时候均应采取一切合理的预防措施,以防止其雇员或在其雇员之中任何违法的、暴乱性的或妨害治安的行为，并维护治安和保护工程附近的个人或财产免受上述行为的破坏。

Ⅴ、 承包人应负责协调现场与工程有关的周边的关系。

Ⅵ、 承包人应采取一切合理措施，保护工地及工地周围的环境，避免污染、噪音或由于其施工造成对造成公共人员和财产等的危害或干扰。

Ⅳ、承包人应确保无综合治安案件发生。若发生治安案件，每一起处以500元的罚款。

Ⅷ、发出任何移交证书后，承包人应立即从已签发的部分工地上将其设备、多余材料，垃圾及各种临时工程清除、撤走，使这部分工程及工地保持清洁，并经发包人验收合格。

14  发包人供应材料设备

约定发包人是否供应材料设备

发包人不供应材料设备，本条不适用。

15  隐蔽工程和中间验收

中间验收部位包括：工程具备隐蔽或中间验收条件，承包人首先须进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知建设单位、监理工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。验收时承包人准备验收记录，验收合格，建设单位、监理工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在监理工程师限定的时间内修改后重新验收。

监理工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。监理工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，监理工程师应承认验收记录。

经验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，监理工程师不在验收记录上签字，视为监理工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。

16  重新检验

无论监理工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

17  竣工验收

17.1 工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料套及竣工验收报告。

17.2 发包人收到竣工资料报告后天内组织有关单位验收，并在验收后天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由此自身原因造成修改的费用。

17.3 工程通过完全验收合格并形成验收报告的日期为实际竣工日期。

17.4 承包人必须按照协议约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，如违约承包人承担违约责任。

18  质量保修

18.1 承包人应按现行国家法律、法规或国家有关工程质量保修的相关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量责任。

18.2 自竣工验收之日后的第一天开始计算

19  工程量和计价

19.1  工程计量和计价的依据

招标文件中约定的计价要求：本工程采用工程量清单计价方式。计价依据如下

19.1.1. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和相关工程的国家计量规范；

19.1.2.国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和办法；

（1）与本项目相配套计价文件

（2）《湖北省建筑业营改增建设工程计价依据调整过渡方案》

19.1.3.招标文件、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表及其补充通知、答疑纪要；

19.1.4.建设工程设计文件及相关资料；

19.1.5.施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；

19.1.6.与建设项目有关的标准、规范、技术资料；

19.1.7. 变更项目涉及新组价格时，材料价差经招标人、施工方、监理方三方询价确定或工程造价管理机构发布的工程造价信息变更当期信息价调整。

19.1.8.其它的相关资料。

双方达成的其它计价要求：（此条针对工程变更单价的确定）

Ⅰ. 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款。Ⅱ 合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款。Ⅲ. 合同中没有适用或没有类似的变更工程的价格，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法，承包人报价浮动率提出变更工程的单价，并应报发包人确认后调整。承包人报价浮动率可按下列公式计算:承包人报价浮动率L=(1-中标价/招标控制价)*100%。参与询价的不参与下浮。

承包人向造价或监理工程师提交已完工程量报告的时间：工程量的计量已每个月为一个计量时段，即从上月21日至本月20日，承包人应在每月的25日向工程师提交已完工工程量报告。

⑴工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料八套及竣工验收报告。

⑵发包人收到竣工验收报告后60天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

⑶发包人收到承包人送交的竣工验收报告后，60天内组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。

⑷工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

20  提前竣工奖与误期赔偿费

20.1  提前竣工奖的约定

不设提前竣工奖的，本款不适用。

20.2  误期赔偿费的约定

（1）每日历天赔付额度：因承包人原因不能按照合同约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工，每延误一天，罚款5000元。

21  合同价款与调整

本工程采用固定单价合同

合同风险范围如下：投标价格为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和。投标人的投标价格一旦为招标人接受，在整个合同有效期内，所有价格均不能违背施工合同进行调整。本合同人工、材料、机械价格调整应遵循如下原则：人工单价按投标报价不予调整，如果国家发布关于人工费调整的有关政策，则按相关政策进行调整，材料无论何种原因一律不予调整。

22  工程价款支付

22.1  发包人向承包人支付工程预付款的具体时间和金额：本工程不支付工程预付款 。

22.2  双方约定工程款支付的具体时间和金额：按照分段工程竣工验收后支付分段工程已完成工程量金额的80%，项目审计完成后付至结算审定价的98.5%；余款1.5%作为质量保证金，待质保期且经发包人组织无质量缺陷验收合格后无息付清。

22.3  发包人承包人对安全防护、文明施工措施费的约定。

预付计划：专款专用

支付计划：专款专用

使用要求：专款专用

调整方式：随工程造价进行调整

23  竣工结算与结算款

23.1  结算的程序和时限：

双方约定工程进度款支付的具体时间和金额：/

23.2  约定结算特殊要求：

（1）工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照合同书约定的合同价款、合同价调整内容、现行分部分项工程和单价措施项目清单与计价表计价规范及有关法律、法规、指导性意见等，进行工程竣工结算。

（2）工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付；发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任。

（3）审计机关下达工程造价审计结果征求意见通知书之日起，施工单位必须在10天之内前来审计机关核对并签署意见，逾期视为默认审计结果。

（4）施工单位报送审计的工程造价结算（决算），经审计部门审减额超过10%部分的审计费用由施工单位承担。

（5）发包人承包人对工程竣工结算价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理。

24  质量保证

24.1  质量缺陷责任期：（国家现行质量保证要求：不得少于2年）

24.1.1 质量缺陷责任期：     年。

23.1.2 质量缺陷责任期计算方式：

按照通用条款的约定。

24.2  质量保证的方式

质量保证金

24.3. 质量保证金的金额及扣留

质量保证金的预留：在结算总价款中一次性扣留，扣留的比例为1.5%。

24.4  质量保证金返还的其它约定：

质保期满，无质量缺陷后付清。

25  合同争议

25.1  争议或认定机构

按通用条款本款的约定；

25.2  双方同意选择下列一种方式解决争议：

向黄石仲裁委员会申请仲裁。

26  保密要求

对承包人保密信息的约定：

保密信息的提供时间：获息后2天内提供。

保密的范围：与工程有关的设计文件和图纸等。

保密的责任及保密费用： 各自承担。

27  合同份数

合同副本的份数：  份，其中发包人  份，承包人  份。

28  补充条款

28.1本工程投标人踏勘现场后应充分考虑搭设临时设施（含租用场地）、工程发生的材料、设备等二次转运费，该费用应含在投标报价中，结算时不予调整，现场勘查费用由投标人自行承担。

28.2本合同签订后，承包人应按照市政府相关规定，实行农民工实名制制度，及银行代发按月发放制度，并设立农民工（劳务费）专用账户用作发放农民工工资，若因拖欠民工工期而发生民工上访等事件，发包人有权从承包人工程进度款中直接支付民工工资，对承包人恶意拖欠，情节严重的，发包人可终止合同，并拒绝承包人参与发包人组织的其他工程招标活动。

28.3其它费用：

- 检验试验由招标人委托检验试验单位，检验试验由施工单位负责，并承担相关费用，费用包含在投标报价中。检验试验费：是指施工企业按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括自设试验室进行试验所耗用的材料等费用。

- 特殊检验由招标人委托检验试验单位，由招标人负责实施，施工单位无条件配合，费用由招标人承担。

28.4施工现场安全防护及与施工有关的交管、城管、环卫、环境、周边工农关系、项目组织验收等协调与处理由承包人统一负责，不另行增加费用，发包人或第三者须遵守承包人的管理规定。

28.5承包人的项目负责人必须与投标文件中的项目负责人一致，仅承建本工程项目，不同时承担其它工程项目。在项目实施过程中，如更换项目负责人，需至少提前7天书面向发包人提出申请，经发包人同意更换，否则，即视为违约，发包人有权解除合同。

28.6承包人在施工过程中如有应做的检测的所有样品一律送到具有相应资质的试验室检测，费用由承包人承担。

28.7工程完工后，承包人应提交8套竣工资料和4套竣工结算资料。

28.8本合同版式、条款发包人与承包人签订合同前可能会根据实际情况作相应的调整，未尽事宜，发包人和承包人可协商后签订。

28.9本合同版式、条款发包人与承包人签订合同前可能会根据实际情况作相应的调整，未尽事宜，发包人和承包人可协商后签订。

28.10本项目招标人和中标人应按照《黄石关于全面落实工程建设领域农民工工资治欠保支基础制度的实施意见》等有关规定，落实按月足额支付工资、农民工实名制、工资专用账户、银行按月代发和工资保证金等制度，维护各方合法权益。

# 评标方法、步骤及标准

一、资格审查合格标准

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 在中国境内注册并取得营业执照，具有独立法人资格，提供有效营业执照； |
| 2 | 资质要求 | 投标人须具有建设行政部门核发的公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包贰级及以上资质或电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质,提供有效的安全生产许可证 |
| 3 | 项目经理 | 投标人拟派项目经理须具备行政主管部门核发的机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其它在建工程的项目经理（提供承诺函）； |
| 4 | 业绩要求 | 投标人近3年内（2020年2月1日起至投标截止日期止），至少完成过1项合同金额在300万元及以上智能交通监控工程业绩。必须提供中标通知书或施工合同或竣工验收证明文件，类似业绩以有效证明文件的落款时间为准； |
| 5 | 信用中国 | 根据《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》([2016]285号)规定，投标人须通过“信用中国”对本企业进行信用查询，若在“失信惩戒对象”名单中的，其投标无效，查询结果以开标当天在“信用中国”网站查询结果为准； |
| 6 | 信誉情况 | 投标人近三年内企业无涉及重大资产的不良诉讼，履约情况良好，近三年无重大违法情况（提供没有重大违法记录的书面声明），且目前未处于投标资格被取消状态； |
| 7 | 承诺函 | 其它相关承诺（附件九） |

二、评分标准

| 评分项 | 评 分 内 容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价（30分） | 评标委员会只对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行价格评分，评标基数为参与评审的投标单位的报价中去掉一个最高和一个最低报价后的算术平均值为评标基数。若有效投标报价少于五家（不含五家）时，则以所有有效投标报价的算术平均值为评标基数，投标人的报价分按照下列公式计算： 1、当投标人所投报价高于评标基准价： 投标报价得分＝30—（投标人所投报价—评标基准价）/评标基准价×100×2 2、当投标人所投报价低于基准价： 投标报价得分＝30—（评标基准价—投标人所投报价）/评标基准价×100×0.5 | 30 |
| 商务部分（40分） | 企业业绩 | 1、投标人近5年（2018年2月至今）完成过2项300万元及以上类似业绩的得5分，每增加1个类似业绩加5分，最多得15分。 类似业绩是指：智能交通监控工程，必须提供中标通知书或施工合同或竣工验收证明文件，时间以合同的落款时间为准。 | 15 |
|  | 项目团队 | 1）项目负责人具备中级职称的得1分，具有高级职称的得2分，其余不得分。 2）拟派项目组成员中，每增加一个中级职称得 1 分，最高得2分。 （提供相关原件扫描件（职称证书）及近 6 个月的社保证明材料；未提供不得分。） | 4 |
|  | 质保服务 | 质保期基础为2年，承诺每延长1年加1分，不承诺不得分，本项最高得3分。（提供质保期承诺函并加盖公章） | 1 |
|  | 认证体系 | 投标人或所投产品供应商具有有效的 质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的，每个得1分，本项最高为3分。（提供证书扫描件并加盖公章） | 3 |
|  | 售后服务 | 投标人承诺中标后在黄石或黄石周边有设立售后服务部门，4小时能够达到现场的，有固定的常驻售后技术服务人员，能为用户免费提供长期不间断服务。能提供相关证明的得 2 分，无证明的得 0 分；（提供承诺函；提供常驻人员清单） | 2 |
|  | 技术参数 | 投标人承诺所投产品技术参数全部满足招标文件第五章“技术规格书”中所有参数的得5分,每有一项不满足不得分。 | 5 |
|  | 推荐品牌 | 投标人所投产品品牌需满足招标文件中推荐品牌，有一项不满足扣2分，扣完为止。 | 10 |
| 技术部分（30分） | 技术及安装实施方案 | 1、投标人根据招标文件提供的图纸提出合理优化方案，切实、可行得3-4分；合理得2-3分；一般得0-1分。 2、施工工艺与施工方法先进、合理，针对工程的重难点提出措施，得3-2分；合理得2-1分；一般得0-1分。 3、检验方案及安装切实、可行得3-2分；合理得2-1分；一般得0-1分。 | 10 |
|  | 系统总体 技术方案 | 1、总体框架设计合理，各个组成部分定位准确，能充分反映出对业务问题的深入理解和解决问题的正确思路，能充分体现建设目标。 2、各子系统集成设计方案设计深入、细致，能充分体现合理的建设思路。 3、方案可实施能力强、可操作性强、合理性和可行性强。 对整体技术方案进行综合评比，科学、合理、针对性强8-10分，合理、可行4-7分，欠合理、基本可行 1-3分，不可行不能满足招标文件要求 0 分； | 10 |
|  | 调试运行 方案 | 设备调试、验收方案合理、可行，进行综合比较，优的得3-4分；合理得1-2分；一般得0-1分。 | 4 |
|  | 培训方案 | 投标人提供完整培训方案。完整性、合理性、可行 2-3分，内容欠完备，基本可行 0-1 分，不可行 0 分。 | 3 |
|  | 备品备件 | 投标人提供的备品备件数量和类型横向比较，优得-3 分，一般得 1-2 分，差不得分。 | 3 |

三、评标办法（综合评分法）

1．评委按照招标文件要求和本评分办法的有关规定，给各投标人分别打分，并按下列公式确定各投标人的评定分数：评定分数=商务部分得分+技术部分得分。

2．各投标人的最终得分为各评委所评定分数的算术平均值。

3．各项统计、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点后二位。

4．评标委员会根据投标投标人的最终得分，按从高分到低分次序确定投标人最终的排列名次，如得分相同，按投标报价由低到高排列名次，并按照招标文件中规定的评标方法，推荐名次最高三名的投标人为中标候选人。

第六章  投标文件格式

黄石城区段长江岸线综合整治沿江大道智能交通工程项目

投 标 文 件

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

日      期：       年       月       日

一、投标函

致：（招标人）	：

一、根据已收到      （项目名称）       招标文件，我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。我方愿以人民币（大写） 	      元（RMB：￥ 		  元）的投标报价，并按招标文件的要求承包上述项目的服务。

二、我方保证依法完成全部服务。

三、我方保证质量达到 	         。

四、你方的招标文件、中标通知书和本投标文件构成约束我们双方的合同。

五、我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签名或盖章）：

年	月	 日

二、开标一览表

投标单位：

| 序号 | 项目内容 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标总价 | （）元 | 小数点后保留两位 |
| 2 | 工期 | （）个日历天 |  |
| 3 | 质保期 | （）年 |  |
| 4 | 备注 |  |  |

使用说明：

投标人须按规定的格式填写。该表内填写的数据等内容须与投标人的投标文件的内容相一致，否则，评标时以投标人的开标一览表为准。

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

三、工程量清单报价表

说明：已标价工程量清单“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、报价以及其他说明的内容。

四、法定代表人身份证明

投标投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

附：法定代表人身份证复印件

五、法定代表人授权书

本人     （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改          （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人：                         （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                           （签字）

身份证号码：

日期：         年      月      日

附：授权代表身份证复印件

六、技术文件

1、技术文件应按招标文件第三章项目需求及技术部分评分办法要求，提供相关证明资料。

2、投标人认为需要提供的其他技术资料。

七、资格审查资料

1、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

备注：1.本表后应附营业执照、安全生产许可证等认证证书等材料的复印件。

2、近年完成的类似项目情况表

投标人类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 完成时间 | 完成质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 3、项目经理简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 | 项目经理 |
| 注册建造师执业资格等级 |  | 建造师专业 |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |
| 主要工作经历 |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

备注：项目经理应附建造师资格证书（如有）、注册证书(临时执业证书)、安全生产考核合格证书（B证）、身份证、职称证、学历证复印件。类似项目限于以项目经理身份参与的项目，须附中标通知书（如有）、合同协议书、工程接收证书或工程竣工验收证书（工程 竣工验收备案证）及其他证明材料（如需要）的复印件。其中招标发包的工程应附中标通知 书。

4、拟派项目团队人员一览表

| 名 称 | 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 主要经历及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入本项目人员 | 项目主管 |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
|  | 其他人员 |

八、无重大违法记录声明

招标人：

我方在此声明，我方在参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有以下重大违法记录：

我方因违法经营被追究过刑事责任；

我方因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或者执照；

我方因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚；

我方因违法被暂停或取消投标资格；

我方因违法财产被接管或冻结；

我方在近三年没有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题。

我方保证上述信息的完整、客观、真实、准确，并愿意承担我方因提供虚假材料谋骗取成交、成交所引起的一切法律后果。

特此声明！

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

九、相关承诺

9-1承 诺 书

致：

作为                                  的投标人，我方郑重承诺：

一、保证不更换项目经理、项目部主要人员及相关事项

（1）在该工程项目合同执行过程中不更换项目经理、主要技术负责人；

（2）在该工程项目合同执行过程中项目经理每月现场工作时间不得少于22天，在各主要段施工期间必须在位，项目经理、技术负责人及项目部五大员，必须严格接受业主的考勤制度和请假制度，若无特殊原因并未征得业主代表书面同意，项目经理每缺勤一天处罚5000元。

（3）投标人拟派项目经理须接受招标人考核管理制度，三个月内考核未达到招标人要求，招标人有权要求其另行更换与项目相匹配项目经理，且投标人须无条件配合，同时在该工程项目合同执行过程中未经招标人同意不允许私自更换项目经理及技术负责人，如自行更换项目经理、技术负责人，发包人有权对其进行20万元的违约处罚，替换项目部其它人员处以5万元的违约处罚。如因特殊原因需更换项目部项目经理、技术负责人、五大员，替换人员的资格和业绩应与投标人员相符，并提前7天向招标人提请书面报告，在征得招标人同意后，后任继续行使合同约定的前任权利和义务，否则更换项目经理和技术负责人将被视为违约行为,招标人保留终止合同的权利。

二、保证不转包、不违法分包

在该工程项目合同执行过程中，绝不转包或违法分包。若有转包或违法分包行为，我接受招标人责令退场的要求,我公司愿意接受以下处罚：

（1）由招标人向市、省和国家建设等行政主管部门报告，作一次不良记录；

（2）责令退场的，招标人将应付工程款作为处罚扣留；

（3）招标人还可追究其它的法律责任。

三、质量、工期、安全、文明施工

（1）我方确保竣工验收一次性合格，工程质量竣工验收一次性达不到合同约定的质量标准处罚10万元，并继续整改直至达到合格标准。保证在养护期间树木存活率达到95%及以上，未达到该标准扣除余下质保金。

（2）承诺工期：     天。

1）我方承诺比计划工期提前  /  个月，若因我方原因不能如期交工，每逾期一天接受50000元处罚；超过10天的，从第11天起，每天处罚100000元，最高不超过合同价的10%。

2）我方承诺根据总工期编制重要节点工期计划，每个重要节点工期完不成处罚1-10万元。重要节点工期编制每月进度计划，完不成月进度计划处罚0-10万元。如果完成重要节点工期，可返还相关的月进度计划处罚。施工单位应根据月进度计划编制周进度计划，连续两周完不成，处罚0-5万元，当月进度计划工期完成可以返还。

（3）安全生产目标

①确保安全生产无重大责任事故发生，一般事故发生率不超过3‰。

若没有达到合同规定的安全生产要求和以上安全生产目标，我方愿意接受按合同价的1%进行处罚。

②无综合治安案件发生。

每发现一起接受500-2000的处罚。

（4）文明施工目标

我方严格按黄石市关于建设工程文明施工管理的有关规定，承诺创建文明示范工地（符合附件1要求），加强现场文明施工管理，在市有关部门或业主检查时被通报一次，我方愿意接受10000-50000元的处罚，同时我方承诺创文费用包含在投标报价中，由我方自行综合考虑，不在另行单独支付费用。力创文明示范工地，接受甲方的相关奖励及处罚。

四、保证不借资质的承诺

在该工程的投标和实施过程中不发生借资质的行为。否则，我方愿意接受以下处罚：

（1）由招标人向市、省和国家建设等行政主管部门报告，作一次不良记录；

（2）合同履行期间将应付工程款作为处罚扣留；

（3）由招标人联系司法机关追究相关法律责任。

五、保证不围标、不串通投标

在该工程的投标过程中不发生围标、不串通投标的行为。否则，我方愿意接受以下处罚：

（1）由招标人向市、省和国家建设等行政主管部门报告，作一次不良记录；

（2）由招标人联系司法机关追究相关法律责任。

六、关于投标价格

我方郑重承诺：如我方投标被招标人所接受，投标价格除合同中另有约定外，

其他任何涨价因素都不予调整。

七、关于保修和办理施工许可证

我方郑重承诺：如我方投标被招标人所接受，本工程缺陷责任期延长至  年。否则，我方愿意接受处罚。

八、关于半成品材料合格率承诺

我方郑重承诺：如我方投标被招标人所接受，本工程全部采用合格的半成品材料，如半成品材料不合格，第一次接受10000.00元违约金，第二次接受20000.00元违约金，第三次接受50000.00元违约金，第四次接受工程总造价的3%违约金处罚。

九、关于农民工工资相关承诺

我方郑重承诺：按照《黄石关于全面落实工程建设领域农民工工资治欠保支基础制度的实施意见》等有关规定，落实按月足额支付工资、农民工实名制、工资专用账户、银行按月代发和工资保证金等制度，维护各方合法权益。

投标单位（公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

9-2 不恶意低价竞争的承诺书

致：

作为                                  的投标人，我方郑重承诺：

- 不存在低于成本的恶意报价行为，也不存在恶意提高报价行为，否则，本项目招标人有权取消我公司中标的资格或解除施工合同，并有权没收我公司的保证金或履约保证金。

- 若中标后，我公司以价格低为由拒绝签订合同或者因价格因素影响正常施工及工程质量等情况发生，招标人有权将该情况上报诚信主管部门认定为失信行为，并将我公司纳入黄石市城发集团合作单位黑名单。

投标单位（公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

9-3 完全接受招标文件相关条款的承诺书

致：

作为                                  的投标人，我方郑重承诺：

我公司完全接受招标文件中关于付款比例、奖罚约定等相关条款，否则你公司有权无条件解除合同，相关损失由我公司承担。

投标单位（公章）：

法定代表人（签名或盖章）：